



 W odpowiedzi na pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów DN200 mm z rur kamionkowych metodą tradycyjną wykopową zamiast bezwykopowej?
Odpowiedź:
Oferta w przedmiotowym postępowaniu winna być sporządzona zgodnie z treścią SIWZ. Należy złożyć ofertę na budowę kanałów sanitarnych metodą bezwykopową. 
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