Dotyczy postępowania Nr 84/2015 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narciarskiej, Górskiej, Golęcińskiej, Paproci, Świętojańskiej, Pokoju, Strzałowskiej, Marzanny, Cegłówki w Szczecinie.

Zamawiający otrzymał następujące pytania od oferenta:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisu w pkt.III.2.3) kwalifikacje techniczne:                                                  2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  minimum 1  najważniejszą robotę  budowlaną. Za najważniejszą  robotę  budowlaną  zamawiający uzna budowę, w ramach jednej umowy,  kanałów sanitarnych metodą bezwykopową o łącznej długości co najmniej 1,0 km o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto, słownie: trzy miliony złotych brutto.

Czy w tym zapisie chodzi o:                                                                                                                    a) Wykonanie roboty bezwykopowej w ramach jednej umowy o długości większej niż 1,0  km i o wartości większej niż 3 000 000 zł brutto?                                                                                    b) Wykonanie roboty bezwykopowej w ramach jednej umowy o długości większej niż 1,0  km lub o wartości większej niż 3 000 000 zł brutto?                                                                        c) Czy wartość 3 000 000zł brutto tyczy tylko i wyłącznie robót bezwykopowych, czy może jest to wartość całego kontraktu, którego jednym z elementów są roboty bezwykopowe?                                                                        d) Technologia wykonania sieci np. wodociągowej, ciepłowniczej, lub gazowniczej metodą bezwykopową niczym nie różni się od wykonania sieci sanitarne, czy więc Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się realizacją roboty budowlanej o wymaganych parametrach metodą bezwykopową związanej z wykonaniem sieci innych niż sanitarne.                                                                                    Odpowiedź:                                                                                                                                      Zamawiający uzna warunek posiadania  wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  minimum 1  najważniejszą robotę  budowlaną. Za najważniejszą  robotę  budowlaną  zamawiający uzna budowę, w ramach jednej umowy,  kanałów sanitarnych metodą bezwykopową o łącznej długości co najmniej 1,0 km o wartości robót objętych umową nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto, słownie: trzy miliony złotych brutto.                    Warunek udziału w postępowaniu jest jasny i przejrzysty, a pytanie Wykonawcy zmierza do przedwczesnej oceny ofert.                                                                                                                            Pytanie 2:                                                                                                                                                        Czy Zamawiający może udostępnić pełną dokumentację geologiczną?                                 Odpowiedź:                                                                                                                              W treści ogłoszenia  pkt 2, 01. Pt. opisy pod pozycją 10 znajduje się „Opinia geologiczna do celów projektowych „.

Stanisław Jankowski