Szczecin, 18.08.2015 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Remont studni kanalizacyjnych

w ul. Ku Słońcu w Szczecinie:

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku

z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1:

Czy remont studni obejmuje wymianę betonowej płyty przykrycia studni z włazem, czy tylko wymianę włazu?

Odpowiedź 1:

Zakres remontu obejmuje wymianę włazów bez płyty betonowej.

Pytanie 2:

Jakiej średnicy są studnie przewidziane do remontu?

Odpowiedź 2:

Do remontu przewidziano 12 szt. studni o średnicy 1200 mm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający uzna za robotę podobną/najważniejszą pracę polegającą na renowacji sieci kanalizacyjnej wraz z renowacją studni kanalizacyjnych?

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający uzna za robotę najważniejszą pracę polegającą na renowacji co najmniej 100 mb sieci kanalizacyjnej wraz z renowacją studni.