Dotyczy  postępowania przetargowego pn. :

,,  Remont budynku pompowni P-3 położonego na terenie ZPW Pomorzany .”

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie  informuje, że w dniu 02.03.2016r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści :

,, Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju grzejników stalowych do montażu – 10 szt.”

W odpowiedzi Zamawiający informuje :

Należy przyjąć grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym w kolorze szarym        o mocy :

- Na  klatce  schodowej 1 grzejnik

moc grzejnika płytowego - 1838W – wielkość grzejnika  600/1800

- pom. magazynowe na I piętrze

4szt.  moc grzejnika płytowego - 1444W – wielkość grzejnika  600/1400

- warsztat parter (13 żeberek)

1szt. moc grzejnika płytowego - 1707W – wielkość grzejnika  600/1800

- pom. magazynowe i składowe parter

1szt.  moc grzejnika płytowego - 919W – wielkość grzejnika  600/920

2szt. moc grzejnika płytowego - 1050W – wielkość grzejnika  600/1120

1szt.  moc grzejnika płytowego - 1182W – wielkość grzejnika  600/1200;

W pomieszczeniu pompowni grzejniki typu  Faviera   szt.  6 należy zdemontować , wyczyścić poprzez piaskowanie, pomalować  i ponownie zamontować.

Niniejsze stanowi wyjaśnienie do załącznika Nr 1 do SIWZ.