Dotyczy : Przetargu na remont kanału sanitarnego w ul. Reduty Ordona w Szczecinie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniem oferenta dotyczącym przedmiotowego przetargu wyjaśnia:

## Pytanie 1

- Zgodnie z SIWZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określonych w rozdziale II czyli: ,, Zakres przewiduje remont kanału sanitarnego betonowego Ø250 o długości – 220mb wraz z remontem studni kanalizacyjnych”.

Zamawiający do dokumentacji dołączył plik ,,reduty_ordona” zawierający mapę z zaznaczonym na różowo kanalizacją sanitarną do renowacji. Po dokonaniu wizji lokalnej okazało się, że                                w ul. Reduty Ordona jest do renowacji odcinek o długości 220 m oraz zgodnie z mapą ulica boczna od Reduty Ordona o długości 45,6 m i ulica Wybickiego o długości 38,7 m. Co daje łączną długość kanału do renowacji 304,3 m.

W związku z powyższym zamawiający nie określił w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości zakresu przedmiotu zamówienia.

W zawiązku z faktem iż zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe proszę o wyjaśnienie jaki jest faktyczny zakres robót do wykonania. W obecnej sytuacji bez wyjaśnienia powyższego zamawiający może się spodziewać ofert os wykonawców na różne zakresy prac. Co wpłynie na wyniki postępowania.

## Odpowiedź 1

Należy w ofercie cenowej uwzględnić odgałęzienia o łącznej długości około  85mb