Dotyczy: przetargu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i ul. Kormoranów na os. Żelechowa w Szczecinie (Modernizacja)"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza na ww. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200, 250 oraz 400 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.
Pytanie 2

Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.
Odpowiedź na pytanie 1,2 

Zamawiający informuje,  że wymagania dotyczące materiałów z których należy zrealizować zamówienie zostały opisane w Projektach Budowlano-Wykonawczych oraz Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i ul. Kormoranów na os. Żelechowa w Szczecinie (Modernizacja) ”, które stanowią część dokumentacji przetargowej.
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