Dotyczy postępowania przetargowego pn.:

,,Remont budynku pompowni wody PW Kijewo położonego przy ul. Zwierzynieckiej w Szczecinie.”

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu  21.04.2016r. wpłynęły od Wykonawcy pytania do SIWZ następującej treści :

- Dot. kanałów wentylacyjnych z blachy nierdzewnej – prosimy o podanie wymiarów oraz ilości m2.

- Dot. siłowników elektrycznych do przepustnic dachowych- prosimy o podanie ilości szt. oraz do jakich przepustnic dachowych.

W odpowiedzi Zamawiający informuje ;

AD. 1. Kanały wentylacyjne z blachy nierdzewnej o których mowa w Zał. Nr 2 do SIWZ powinny być wykonane o przekroju Fi 160 . Długość kanałów 28 mb.

AD.2. Należy zamontować 2  przepustnice Fi 630 wraz z siłownikami elektrycznymi.         Sterowanie : zamknij/otwórz