
								Szczecin, dnia 16.05.2016r.
Dotyczy postępowania przetargowego pn.:
,,  Remont budynku pompowni wody PW  Kijewo przy ul. Zwierzynieckiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Niniejszym wprowadza się zmiany do zakresu robót objętych PT  ( Zał Nr 1 do SIWZ )
1.  Wyłącza się z zakresu  roboty wykończeniowe:
-  w pom. Nr 015 Rozdzielnia WN
 - w pom. Nr 014 Archiwum
Pomieszczenia te w trakcie remontu będą niedostępne 
( w pom.  014 zostaną  wymienione  tylko drzwi zewnętrzne).
W związku z powyższym należy skorygować zakres   podany w przedmiarach robót dot. tych pomieszczeń.
Ponadto :
Rezygnuje się z wydzielenia  pomieszczeń Nr 001,( biuro); 002 (WC), Nr 021 (pom. gospodarcze) Pomieszczenie  składu opału będzie w  całości  wykorzystywane  jako magazyn ( pom. 020 ). 
W związku z tym rezygnuje się z :
Ścian  wydzielających  gr 12 cm w tym pomieszczeniu.
Okna typu O1  280/150 szt 1.
Drzwi zewnętrznych D1  90/205 + daszek z poliwęglanu
Drzwi wewnętrzne DW2 – 2 szt
Wykładzina  PCV ( 18,36m +3,70 m=22,06 m)
Płytki ceramiczne ( WC) – 4,17 m2
Umywalki + sedes w  pom WC
Kurtyny powietrznej nad drzwiami
Należy przyjąć roboty wykończeniowe  tak jak określono dla pom.  Nr  020 ( magazyn );  

Uwaga : dot. ogrodzenia placówki o którym mowa w Zał  Nr 2 do SIWZ.
Należy przyjąć ogrodzenie systemowe  o prętach ocynkowanych i powlekanych;


Uwaga : Część ocieplenia budynku od strony  Trafostacji przyjęto ze  względu na przepisy p/poż z wełny mineralnej – patrz Rys Nr 2 Rzut parteru  ( nie ujęto tej zamiany w przedmiarach);

Uwaga :  załączony przedmiar robót jest pomocniczy, Wykonawcy powinni ująć wszystkie koszty wynikające z PT związane z realizacją zadania.  


Wprowadzone zmiany są obowiązujące i stanowią integralną część SIWZ.

