Szczecin, dnia 16.05.2016r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:

,,  Remont budynku pompowni wody PW  Kijewo przy ul. Zwierzynieckiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Niniejszym wprowadza się zmiany do zakresu robót objętych PT  ( Zał Nr 1 do SIWZ )

- Wyłącza się z zakresu  roboty wykończeniowe:

-  w pom. Nr 015 Rozdzielnia WN

- w pom. Nr 014 Archiwum

Pomieszczenia te w trakcie remontu będą niedostępne

( w pom.  014 zostaną  wymienione  tylko drzwi zewnętrzne).

W związku z powyższym należy skorygować zakres   podany w przedmiarach robót dot. tych pomieszczeń.

Ponadto :

Rezygnuje się z wydzielenia  pomieszczeń Nr 001,( biuro); 002 (WC), Nr 021 (pom. gospodarcze) Pomieszczenie  składu opału będzie w  całości  wykorzystywane  jako magazyn ( pom. 020 ).

W związku z tym rezygnuje się z :

Ścian  wydzielających  gr 12 cm w tym pomieszczeniu.

Okna typu O1  280/150 szt 1.

Drzwi zewnętrznych D1  90/205 + daszek z poliwęglanu

Drzwi wewnętrzne DW2 – 2 szt

Wykładzina  PCV ( 18,36m +3,70 m=22,06 m)

Płytki ceramiczne ( WC) – 4,17 m2

Umywalki + sedes w  pom WC

Kurtyny powietrznej nad drzwiami

Należy przyjąć roboty wykończeniowe  tak jak określono dla pom.  Nr  020 ( magazyn );

Uwaga : dot. ogrodzenia placówki o którym mowa w Zał  Nr 2 do SIWZ.

Należy przyjąć ogrodzenie systemowe  o prętach ocynkowanych i powlekanych;

Uwaga : Część ocieplenia budynku od strony  Trafostacji przyjęto ze  względu na przepisy p/poż z wełny mineralnej – patrz Rys Nr 2 Rzut parteru  ( nie ujęto tej zamiany w przedmiarach);

Uwaga :  załączony przedmiar robót jest pomocniczy, Wykonawcy powinni ująć wszystkie koszty wynikające z PT związane z realizacją zadania.

Wprowadzone zmiany są obowiązujące i stanowią integralną część SIWZ.