Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy przetargu pn.:

,, Remont budynku pompowni wody PW Kijewo przy ul. Zwierzynieckiej w Szczecinie.”

Zamawiający informuje, że w dniu 27.04.2016r. wpłynęły pytania od Wykonawcy następującej treści:

- Proszę o wyszczególnienie posadzek w pomieszczeniach od 01 do 0.21

wg. opisu architektury (zakres robót w pomieszczeniach), rzutu parteru oraz przedmiaru robót zaprojektowana posadzka docelowa jest rozbieżna.

- Czy w ofercie należy uwzględnić zakup oraz montaż :

- Kuchenki elektrycznej dwupalnikowej pokoju socjalnym,

- Dostawa i montaż punktu badania wody w dyżurce - proszę o sprecyzowanie parametrów punktu badania wody.

- Proszę o sprecyzowanie robót remontowych jakie należy wykonać na dachu. Na przekroju zaznaczono na istniejącej paroizolacji z papy wykonanie warstw : styropapa i papa dachowa kolor nawierzchniowy. W opisie wymieniono warstwy:

- papa bitumiczna termozgrzewalna wierzchniego krycia (rozdział izolacje przeciwwilgociowe- dach płaski ).

- styropapa gr.  20 cm ( rozdział izolacje bitumiczne ),

- dach kryty papą w kolorze grafitowym ( rozdział pokrycie dachu ).

W odpowiedzi Zamawiający informuje :

Ad.   1.  Posadzki w pom. od 01 do 0.21 należy wykonać zgodnie z PT oraz ze zmianami wprowadzonymi w tym zakresie do SIWZ w dniu 16.05.2016r.  Z zakresu robót posadzkarskich należy wyłączyć również pom. Nr 013 ( Rozdzielnia NN);

Ad.   2.  Należy uwzględniać zakup i montaż  kuchenki dwupalnikowej elektrycznej w pom. socjalnym.

Informację dotycząca punktu poboru wody na Rys Nr A 02 ( Rzut parteru ) należy pominąć.

Ad.   3.  Roboty remontowe na dachu należy wykonać zgodnie z PT Rys Nr A04  ( Przekrój A-A );

Na warstwie styropapy,  stanowiącej izolację termiczną,   na dachu należy ułożyć warstwę papy nawierzchniowej.