Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy przetargu pn.:

,, Remont budynku pompowni wody PW Kijewo przy ul. Zwierzynieckiej w Szczecinie.”

Zamawiający informuje, że w dniu 17.05.2016r. wpłynęły pytania od Wykonawcy następującej treści:

1. Czy w związku z rezygnacją z wydzielenia pomieszczeń Nr 001 (biuro); 002 (WC), Nr 021 (pom. gospodarcze) rezygnuje się z gniazd w WC i podgrzewacza wody bądź  innych gniazd wtykowych lub gniazd RJ-45 .

2. Czy w pomieszczeniu 014 Archiwum- będzie dostęp do wykonania instalacji elektrycznej.

W odpowiedzi Zamawiający informuje :

AD. 1 . Tak, rezygnuje się z osprzętu elektrycznego i podgrzewacza wody , należy natomiast wykonać instalację elektryczną dla  pom. magazynowego.

Ad.2.  Rezygnuje się ze wszystkich robót w pom. nr 014 Archiwum,  wymienione zostaną tylko drzwi  zewnętrzne.