Uprzejmie informuję że na adres Zamawiającego Oferent przesłał następujące pytania dotyczące treści  siwz:

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada koncepcje wodociągu?

Odpowiedź:

Zamawiający a także władze Gminy Kobylanka zlecały w przeszłości koncepcje dostarczania wody mieszkańcom gminy. Wcześniej opracowane koncepcje oparte były o inne dane wyjściowe niż przedmiotowe zamówienie.

Projektant zgodnie z treścią Rozdziału XIV Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4. ppkt 3) zobowiązany jest „przeprowadzić analizę możliwych do zastosowania wariantów rozwiązań inżynierskich i uzyskać akceptacje wybranego wariantu.

Pytanie:

Czy projektowany ma być wyłącznie przewód magistralny, czy również sieć rozdzielcza dla gminy?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest projekt urządzeń wodociągowych umożliwiających doprowadzenie wody z istniejącej magistrali do istniejącej sieci rozdzielczej gminy Kobylanka.

Pytanie:

Czy projektowany wodociąg przebiega przez tereny, które posiadają Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Czy też konieczne będzie uzyskanie Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego?

Odpowiedź:

Projektant we własnym zakresie sprawdzi jaki jest stan prawny trasy projektowanego wodociągu.

Pytanie:

Czy podana w pkt 4 ust 7 SIWZ ilość wody 2600 m3/d jest prawidłowe?

Odpowiedź:

Ilość wody 2600 m3/d  wynika z wzajemnych uzgodnień pomiędzy władzami Gminy Kobylanka a ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

Pytanie:

Czy trasa wodociągu przebiega w drogach wojewódzkich lub powiatowych?

Czy trasa wodociągu przebiega przez obszary zamknięte(PKP)?

Czy trasa wodociągu przebiega przez tereny leśne?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest między innymi wybór trasy wodociągu.
