
Szczecin, 09.02.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 14
1. Prosimy o informację czy nową sieć cieplną należy prowadzić

       podziemnie czy nadziemnie ?
2. Prosimy o udostępnienie rysunków instalacji elektrycznych w formie edytowalnej (dwg).
3. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Kierownika Robót Elektrycznych i Inżyniera Automatyka, jeśli jedna osoba ma doświadczenie przy wykonywaniu obu zakresów i wykształcenie elektryczne ?
4. Prosimy o wykreślenie wymaganego wykształcenia Inżyniera Technologa, np. biolog z odpowiednim doświadczeniem równie dobrze poprowadzi rozruch i próbę eksploatacyjną.
Odpowiedź 14
1. Nową sieć cieplną należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie rysunków instalacji elektrycznych w formie edytowalnej.
3. Zamawiający nie dopuszcza łączenie stanowiska Kierownika Robót Elektrycznych i Inżyniera Automatyka.
4. Zapis pozostaje bez zmian. 
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