
Szczecin, 20.02.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 21.

1.  Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rur GRP (dla średnic ≥ DN 600) dla
     syfonów przy przepływach grawitacyjnych ?
2. Czy dopuszcza się stosowanie rur GRP na wejściach do obiektów jako
    alternatywę dla rur stalowych ?
3. Prosimy o podanie parametrów równoważności dla systemu napowietrzania
    drobnopęcherzykowego w reaktorach biologicznych. 
Odpowiedź 21.
1. Rurociągi należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem i wykonaniem materiałowym
    przedstawionym w projekcie wykonawczym.

2. Wejścia do obiektów należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem i wykonaniem
    materiałowym przedstawionym w projekcie wykonawczym.

3. Parametry techniczne systemu napowietrzania opisano w projekcie
    wykonawczym w pkt. 3 - opis projektowanych rozwiązań technicznych 
    oraz ST-05.01
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