
Szczecin, 21.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 25
Proszę o miejsce zrzutu wód z odwodnienia wykopów.

Odpowiedź 25

Zgodnie z zapisami Rozdziału XV SIWZ pkt. V. 16 do Obowiązków Wykonawcy należy m.in. opracowanie innych dokumentów wymaganych prawem w tym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód z odwadniania wykopów. Sposób, rodzaj odprowadzanych wód i miejsce zrzutu wód z odwadniania wykopów winno uwzględniać zarówno wymagania Prawa Wodnego jak i możliwości techniczne Wykonawcy.
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