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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 30.
1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakich przepompowni dotyczy poniższy zapis oraz jaki ma być zakres wspomnianych uzgodnień:

„W celu zapewnienia zgodności z systemem ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie oprogramowanie sterowników programowalnych przepompowni wymaga uzgodnienia z wykonawcą oprogramowania systemu monitorowania przepompowni w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE”.

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

Jaka obecnie licencja SCADA zainstalowana jest na obiekcie ?

Odpowiedź 30.
1. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział XV, Opis przedmiotu zamówienia, punkt II: Zakres zamówienia

Nadając nowe brzmienie ostatniemu zdaniu:
„W celu zapewnienia zgodności z nadrzędnym systemem SCADA funkcjonującym w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, rozbudowa systemu wizualizacji oczyszczalni Zdroje, wymaga uzgodnienia z wykonawcą systemu nadrzędnego tj. firmą MERCOMP Szczecin Sp. z o.o., ul. Rapackiego 14. 71-575 Szczecin, Tel.: +91 423-34-03, fax: +91 424-03-31”.
2. W Oczyszczalni Ścieków Zdroje zainstalowane jest następujące oprogramowanie służące do sterowania i monitoringu procesów :

System SCADA oparty jest na oprogramowaniu firmy WONDERWARE.
Posiadane licencje:

1.       ACTIVE FACTORY PRO WONDERWARE 9.2

2.       Development Studio

         InSQLServer 8 Tagcount WONDERWARE 8.000

         GR Runtime WONDERWARE 3.000

         Dev. Platform Count WONDERWARE 3.000

3.       IO Server WONDERWARE 9.500

4.        Aplication Server 5kI/O

         Gr. Runtime WONDERWARE 3.000

         IO Count WONDERWARE 3.000

         Platform Count WONDERWARE 3.000

5.       Active Factory Per Device

         Active Factory Device WONDERWARE 9.100

         Active Factory RWS WONDERWARE 9.100

         Active Factory WebNamed WONDERWARE 9.100
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