
Szczecin, 24.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 37.
1. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu, jaką mają spełniać mieszanki mineralno-asfaltowe. W specyfikacji technicznej podano wymagania dla mm-a KR1-2, natomiast zgodnie z opisem technicznym konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla KR3. 

Prosimy o wyjaśnienie. 
2. Dotyczy przedmiaru „roboty drogowe”.

W poz. 6d.1 wskazano podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego, natomiast w opisie technicznym i na przekroju konstrukcji podano warstwę wiążącą. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Jakie parametry musi spełniać mieszanka mineralno-asfaltowa ?

3. Dotyczy ST 08.05.

Przedstawione w ST wymagania dla mm-a są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o aktualizację treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zastały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowane mieszanki.

4. Dotyczy ST 08.06.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zastały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. 

Odpowiedź 37.

1. Należy przyjąć kategorię ruchu zgodnie z opisem technicznym tj. KR3.
2. Do wyceny należy przyjąć rozwiązanie przedstawione w  projekcie technicznym.
 Załączony przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

3. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

4. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Strona 2 z 2

