NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704

w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 219 416 500,00 zł

Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Szczecinie

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. 091 442 62 00

faks 091 422 12 58

zwik@zwik.szczecin.pl

www.zwik.szczecin.pl

###### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

###### ZAMÓWIENIA

dla zamówienia sektorowego o wartości 
nie przekraczającej 418 000,00 euro pod nazwą:

„Audyt energetyczny obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”

CPV      71314300-5   Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

ZATWIERDZAM:

Szczecin dnia: ...........................

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I:	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU	3

1.	Zamawiający	3

2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia	3

Rozdział II:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zasady przeprowadzania audytu energetycznego	3

3.	Termin realizacji zamówienia	4

Rozdział III:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	4

1.	Opis sposobu przygotowania ofert	4

2.	Odrzucenie ofert	6

3.	Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania	7

4.	Warunki udziału w postępowaniu	9

5.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	14

6.	Wadium	14

7.	Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	14

8.	Miejsce i termin składania ofert	15

9.	Miejsce i termin otwarcia ofert	15

10.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert	15

11.	Okres związania ofertą	16

12.	Kryteria i sposób oceny ofert	17

13.	Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty	17

14.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy	18

15.	Zawarcie umowy	18

16.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	18

17.	Informacja dotycząca podwykonawców	19

18.	Informacja o unieważnieniu postępowania	19

Rozdział IV:	FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI	19

Formularz nr 1 	19

Formularz nr 2	20

Formularz nr 3	22

Oświadczenie nr 1	24

Oświadczenie nr 2	25

Oświadczenie nr 3	27

Formularz nr 4	28

Załącznik nr 1	29

Załącznik nr 2	34

# Rozdział I:	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

## Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. M. Golisza 10

71 – 682 Szczecin

NIP 851-26-24-854

www.zwik.szczecin.pl

Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy – 219 416 500,00 zł

tel.: (091) 44 26 200, faks: (091) 422 12 58

## Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej PZP. Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 
pkt 4 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Rozdział II:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym złącznik do SIWZ.

## Zasady przeprowadzania audytu energetycznego

Zgodnie z Ustawą audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt :

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo;

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Na audyt energetyczny przedsiębiorstwa składają się: audyty budynków przemysłowych i biurowych, audyty wewnętrznych sieci ciepłowniczych, audyty lokalnych źródeł ciepła i energii elektrycznej, audyty procesów technologicznych.

Szczegółowy zakres i formę audytu określają aktualne, stosowne akty prawne.

## Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

# Rozdział III:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## Opis sposobu przygotowania ofert

  - Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty:

  - Formularz nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia),

  - Formularz nr 2 (Wykaz wykonanych usług),

  - Oświadczenie nr 1 (Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia),

  - Oświadczenie nr 2 (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i podmiotach trzecich),

  - umowę spółki cywilnej, w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,

  - dokumenty i zaświadczenia określone w pkt 4 Rozdziału III SIWZ – w przypadku oferty, która zostanie oceniona najwyżej, o ile Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich przedstawienia.

    - Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim (nie dotyczy dokumentów, przy których Zamawiający zezwolił na złożenie ich w innej wersji językowej), czytelnie (na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem), zaś każdy wymagany przez Zamawiającego dokument oferty powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy − opatrzony imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do ewidencji). W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania na końcu dokumentu zamiast na każdej jego stronie. Oryginalne dokumenty urzędowe 
z oryginalnymi pieczęciami i podpisami osób je wystawiających nie wymagają podpisu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

1.1.3 	Dokumenty sporządzone i składane w języku obcym, winny być załączone do oferty wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza na język polski.

    - Wszelkie wolne (wykropkowane) miejsca w formularzu nr 1 oraz 2, w oświadczeniach 
nr 1, 2 oraz 3 stanowiących integralną część SIWZ, należy wypełnić zgodnie 
z załączonymi informacjami. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących wpisów w wolnych miejscach formularza nr 1 oraz 2, oświadczeniu nr 1, 2 oraz 3, w razie ich nie wypełnienia (nie dotyczy wszelkich wpisów związanych z ceną za przedmiot zamówienia).

    - Wykonawca w sporządzanej przez siebie ofercie nie musi użyć załączonych w rozdziale IV wzorów formularzy, ale musi w stworzonych przez siebie dokumentach zamieścić wszystkie określone w owych formularzach oświadczenia i informacje.

    - Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (jak w pkt 1.1.2. opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony dokumentów tworzących ofertę były ułożone we właściwej kolejności i spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki (przerobienie, przekreślenie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.), zaleca się, aby zostały zaparafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

    - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Cena oferty ma być podana w polskich złotych liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza

    - Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego kilku Wykonawców występuje wspólnie (konsorcjum) składając jedną ofertę i ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązani są oni spełnić następujące wymagania:

- oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, przy czym Formularz nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika 
i wskazywać Wykonawców składających ofertę wspólną;

- każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Oświadczenie nr 1 (Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia) oraz na wezwanie Zamawiającego winien przedstawić dokumenty określone w pkt 4.10.1) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu;

- co najmniej jeden z Wykonawców ma obowiązek złożyć Formularz nr 2 (Wykaz wykonanych usług) oraz Oświadczenie nr 2 (Oświadczenie Wykonawcy 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich) oraz na wezwanie zamawiającego winien przedstawić dokumenty określone w pkt 4.10.2) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach;

- każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Oświadczenie nr 3 (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej);

- Wykonawcy występujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika;

- z pełnomocnikiem prowadzona będzie wszelka korespondencja w trakcie postępowania ze skutkiem dla całego konsorcjum;

- w Formularzach nr 1-2 i Oświadczeniach nr 1-3, powinni być wyraźnie wskazani wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

    - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

  - Kompletne dokumenty ofertowe zaleca się umieścić w podwójnym opakowaniu.

    - Opakowanie zewnętrzne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zaadresowane na zamawiającego, opisane:

„Oferta na: Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

Nie otwierać przed dniem 15 marca 2017 r. godz. 10.15

    - Opakowanie wewnętrzne, zawierające dokumenty ofertowe, oznaczone pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa i adres), tak aby można je było odesłać bez otwierania jeżeli wpłynie po terminie.

  - Zmiana lub wycofanie oferty

1.3.1.	Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

1.3.2.	W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 1.2.1., z dopiskiem „Wycofane”.

1.3.3.	W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te załączyć. Powyższe oświadczenie jak i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 1.2.1. i 1.2.2., przy czym koperta zewnętrzna powinna nosić dopisek „Zmiana”.

  - Oferty złożone po ustalonym w SIWZ terminie będą zwracane bez otwierania opakowania wewnętrznego.

## Odrzucenie ofert

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.

2.1. 	Ofertę odrzuca się, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 10.10.3) SIWZ;

- Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 11.2. SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2.2.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawcom z tytułu odrzucenia ofert nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

## Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.2.;

    - Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu;

    - Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615);

    - Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

  - Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

  - O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia

## Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a)	jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 złotych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu audytów, z których każdy przeprowadził co najmniej 3 audyty energetyczne przedsiębiorstwa lub audyty efektywności energetycznej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

- wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy usługi, których przedmiotem był audyt (analiza techniczno-ekonomiczna) dotyczący efektywności energetycznej obiektów przemysłowych, o wartości brutto minimum 40 000,00 zł każda usługa.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

  - W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1 oraz podmioty trzecie, na zasobach których Wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2. musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w Oświadczeniu nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 4.6, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 4.10.1.

  - Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych 
w pkt 3, tj.:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4, tj.:

- dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci 
z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.

- aktualny na dzień składania ofert wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, dat wykonania i wartości usług, według wzoru stanowiącego Formularz nr 2.

- dokumenty na potwierdzenie informacji zawartych w Wykazie usług wykonanych, tj. dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Rozdziale III pkt 4.1.2) lit. a)  – Formularz nr 3.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

  - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt 3.1.12 Rozdziału III SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

  - Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o:

- kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firmach oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cenach, terminach wykonania zamówienia, okresach gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

  - Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  - W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IV SIWZ.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w rozdziale IV SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

## Wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

## Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz porozumiewania
się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom bez wskazywania źródła zapytania umieszczając je na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców oraz zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy, którzy dokonali rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego otrzymają w formie elektronicznej powiadomienie 
o wprowadzeniu przez Zamawiającego zmian do SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienie 
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania i otwarcia ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały wtedy nowemu terminowi.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

  - Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

- w sprawach formalnych – Agnieszka Poręczewska-Bereszko – tel. (91) 44-26-244

- w sprawach merytorycznych – Robert Pilewski – tel. (91) 46-03-396

(poniedziałek – piątek w godzinach 800 do 1400)

## Miejsce i termin składania ofert

  - Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 124 – I piętro) siedziby zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie w terminie do dnia 15.03.2017 r. do godz. 10.00.
Termin składania ofert może ulec zmianie.

  - Każda złożona oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.

  - Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego.

## Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie w sali konferencyjnej nr 323 – III piętro. Termin otwarcia ofert może ulec zmianie.

## Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

  - Postępowanie o przyznanie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Członka Zarządu Dyrektora Technicznego i Prokurenta Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju ZWiK Spółka z o.o.

  - Postępowanie komisji jest jawne.

  - W wyznaczonym czasie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi: imię 
i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, oraz warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowane zostaną 
w protokole postępowania.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Wykonawca w odpowiedzi na powyższą informację, złoży w terminie do 3 dni oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Zamawiający dokona badania oferty w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki do wykluczenia Wykonawcy oraz, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

  - Zamawiający dokona wyboru oferty, która zgodnie z kryteriami oceny ofert zostanie oceniona najwyżej. Wówczas Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4.10.1. oraz 4.10.2 Rozdziału III SIWZ.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać Wykonawców 
w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym.

10.10. 	Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

10.11.	Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, 
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.

10.12.	Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, 
że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt 10.3.

  - Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną najwyżej zgodnie z kryteriami oceny ofert oraz będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ.

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.

  - W przypadku składania ofert dodatkowych w zawiadomieniu, o którym mowa 
w pkt 10.11. Zamawiający wskaże również cenę oferty na podstawie, której zaproszono Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej oraz cenę oferty dodatkowej.

## Okres związania ofertą

11.1. 	Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

  - Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## Kryteria i sposób oceny ofert

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| NR | KRYTERIUM | WAGA w % |
| --- | --- | --- |
| 1 | CENA NETTO | 100 |

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

najniższa cena oferowana

C  =  –––––––––––––––––––––––––––––––   × 100 pkt

cena oferowana w ofercie ocenianej

    - Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

    - Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego oceni oferty w oparciu o wyżej wymienione kryteria oceny ofert.

## Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty

  - Dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach przedmiotowego zamówienia, Zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia i ilościach. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.

  - W przypadku, gdy ofertę w postępowaniu złożył tylko jeden Wykonawca, który spełnił warunki wymagane w SIWZ, Zamawiający może zaprosić do złożenia oferty dodatkowej tylko tego Wykonawcę.

  - Jeżeli, któryś z zaproszonych Wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci.

  - O terminie złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy, o których mowa w pkt 13.1. oraz 13.2., zostaną poinformowani na piśmie.

  - Zaproszenie przez zamawiającego Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych 
nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla Zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt 13.7.

13.6.	Zamawiający poprosi Wykonawców, o których mowa w pkt 13.1 i 13.2 do złożenia dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.

13.7.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową 
z najniższą ceną netto na daną część, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty Wykonawcy, o którym mowa w pkt 13.3., w takiej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy.

## Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.

## Zawarcie umowy

  - Rozdział IV SIWZ zawiera wzór umowy (Załącznik nr 1), jaką Zamawiający zawrze 
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach danej części na zasadach określonych w SIWZ.

  - W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany. Zaproponowane przez Wykonawców zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w ramach danej części, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą będzie obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione przed dniem zawarcia umowy.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężna, Wykonawca dostarczy wzór dokumentu (gwarancja/poręczenie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty. Wzór w/w dokumentu winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, po czym Zamawiający określi termin podpisania umowy. Oryginał dokumentu (gwarancji/poręczenia) winien zostać przekazany Zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy i winien obowiązywać od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą do 15 dnia liczonego od dnia upływu okresu gwarancji. Nie dostarczenie w tym terminie dokumentu jw. może być przez Zamawiającego uznane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć do pokrycia roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Dodatkowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Formularz nr 4)  oraz w umowie wykonania zamówienia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a.   pieniądzu,

- b.   poręczeniach bankowych,

- c.   gwarancjach bankowych,

- d.   gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca obowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank PEKAO SA I/O Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357.

- Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem, że będą zawierać zapisy zawarte we wzorze gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ oraz wskazywać Wykonawców, a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będą wymieniać wszystkich Wykonawców.

- Zwrot całości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego. Gwarancja/poręczenie nie może wygasnąć wcześniej niż z upływem powyższych terminów.

## Informacja dotycząca podwykonawców

W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie w Oświadczeniu nr 1 wskazać:

a) pełną nazwę podwykonawcy/ów,

b) zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę/ów.

## Informacja o unieważnieniu postępowania

18.1.	Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 	nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2)	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, 
że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

4)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

18.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

18.4.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem pkt 18.3.

# Rozdział IV:	FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

Formularz nr 1	-   Oferta warunków realizacji zamówienia

Formularz nr 2	-   Wykaz wykonanych usług

Formularz nr 3         -   Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia

Oświadczenie nr 1	-   Oświadczenie nr 1 Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie nr 2	-   Oświadczenie nr 2 Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i podmiotach trzecich

Oświadczenie nr 3	-   Oświadczenie nr 3 Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

## Formularz nr 4         -   Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Załącznik nr 1	-   Wzór umowy wykonania zamówienia

Załącznik nr 2	-	  Zastawienie obiektów ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie podlegających

audytowi

# Formularz nr 1

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ja/my, niżej podpisany/ni: ………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

REGON ………………………………………  NIP ……………………………………………

konto bankowego nr: ……………………………………………………………………………

tel.: ………………………   fax: ………………………   e-mail ………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę umowną netto:

………………	(słownie ………………………………………………………………)

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do dnia 14.08.2017 r.

- Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Oferujemy udzielenie rękojmi na okres ………………….

- Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

- Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji/je stanowiących/ce tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

            - ……………………………………………………

            - ……………………………………………………

            - ……………………………………………………

Ofertę składamy na …………………… kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

            - ……………………………………………………

            - ……………………………………………………

            - ……………………………………………………

            - ……………………………………………………

            - ……………………………………………………

..............................., dn. ...............................		....................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców

# Formularz nr 2

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Ja/my, niżej podpisany/ni: ……………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

składam/my wykaz usług, których przedmiotem był audyt dotyczący efektywności energetycznej obiektów przemysłowych.

| l.p. | zleceniodawca (nazwa, adres siedziby) | imię i nazwisko audytora | okres wykonywania usługi od do | wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..............................., dn. ...............................		....................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców

Formularz nr 3

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ja/my, niżej podpisany/ni: ……………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

składam/my wykaz osób skierowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia i posiadających wymagane przez Zamawiającego doświadczenie zawodowe:

| L.p. | Nazwisko i imię | Doświadczenie zawodowe – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert audytów z podaniem na rzecz jakich podmiotów i kiedy zostały wykonane. |
| --- | --- | --- |
|  |  | - …………………. - ………………….. - ………………….. |

Oświadczamy, że

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............................ wykazu,

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ...................... wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

..............................., dn. ...............................		....................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców

# Oświadczenie nr 1

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja/my, niżej podpisany/ni: ……………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

oświadczam/my, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale III pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. .......................		..................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

# Oświadczenie nr 2

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH

Ja/my, niżej podpisany/ni: ……………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

Oświadczam/my, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. ...............................		....................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

- Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale III pkt 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):

| Lp. | Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG podmiotu trzeciego | Wskazanie warunku określonego w Rozdziale III pkt 4.1, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Oświadczam, że podmiot/ty wymienione w pkt II. ppkt 1 nie podlega/ją wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................., dn. ...............................		....................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców

# Oświadczenie nr 3

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

Oświadczam, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

ja/my niżej podpisany/ni: …………………………………………………………………………

reprezentując: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

w imieniu swoim oraz reprezentowanego Wykonawcy oświadczam/my, że:

Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

..............................., dn. ...............................		....................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

## Formularz nr 4

WZÓR GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do:	Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10 
           71-682 Szczecin.

Dotyczy: wykonania przedsięwzięcia pn.

„Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy) stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

- 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia odbioru końcowego.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w: ___________________________, dnia _____________________

Nazwisko i imię: ____________________________________________________

W imieniu: __________________________________________________________

Podpis: __________________________

# Załącznik nr 1

UMOWA NR TME/RP/     /2017

zawarta w dniu .............................. r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 71 – 682 Szczecin, ul. Golisza 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 219 416 500,00 zł, NIP 851-26-24-854, REGON 811931430

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

I. (Dla osób prawnych):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………… , REGON ………………………

Reprezentowanym/ą przez:

……………………………………………………………………………

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

II. (Dla osób fizycznych):

- Panem /Panią/ ……………………………………  zam. ……………………………………………

- ……………………………………………………  zam. ……………………………………………

- ……………………………………………………  zam. ……………………………………………

prowadzący/ą działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………

z siedzibą  …………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………… , REGON ………………………

zwanym/ą dalej Wykonawcą.

wspólnie zaś nazywanymi Stronami

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Zarządzenia Nr 10/2008 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzone zostało z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie audytów energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) dla obiektów wymienionych w załączniku nr 2.

Audyty energetyczne będą zawierały w szczególności:

  - szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych.

  - przedstawienie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej popartych szczegółowymi obliczeniami oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

- Audyty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) w zakresie i formie określonej aktualnymi, stosownymi aktami prawnymi.

- Audyty energetyczne zostaną wykonane w ilości 3 egzemplarzy każdy, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- Wraz z audytami energetycznymi Wykonawca dostarczy tabelaryczne zestawienie możliwych do uzyskania oszczędności energii wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych, w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 14.08.2017 r.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu audyty energetyczne do weryfikacji, do dnia

15.07.2017 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się:

- udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną do opracowania audytów energetycznych w terminie, uzgodnionym przez Strony umowy w siedzibie lub wydziałach ZWIK Sp. z o.o;

- udostępnić obiekty wymienione w załączniku nr 2 w celu przeprowadzenia oględzin koniecznych do sporządzenia audytów energetycznych, w terminie uzgodnionym przez Strony umowy;

- dokonać odbioru końcowego;

- dokonać zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki do wykonywania prac objętych niniejszą Umową zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest pracownik Wydziału Mechaniczno-Energetycznego pan Robert Pilewski, tel.: 91 46-03-390, faks: 91 46-03-391, e-mail: r.pilewski@zwik.szczecin.pl .

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy.

- Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych prac i zobowiązuje się do ich wykonania zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów, wewnętrznych regulaminów obowiązujących na terenie placówek (w tym także zasad BHP, ppoż., regulaminów zakładowych, etc.);

- rzetelnego i terminowego wykonywania powierzonych mu prac oraz zatrudniania do wykonania przedmiotu zamówienia jedynie przeszkolonego i uprawnionego personelu;

- usunąć wady i usterki, w zakresie przedmiotu Umowy, jakie zostaną ujawnione w trakcie odbioru;

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………. 
tel.: …………………… , faks.: …………………… .

§ 5

Rozliczenia

- Strony ustalają odpłatność za wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczałtu, w wysokości …………… zł.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wszelkie kwoty wskazane w niniejszej umowie i z niej wynikające są kwotami netto i na fakturze rozliczeniowej będą powiększone o należny podatek od towarów i usług, naliczony według obowiązującej stawki.

§ 6

Warunki płatności

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jego NIP to 851-26-24-854.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jego NIP to ………………... .

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w PLN na podstawie faktury VAT, w terminie trzydziestu dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT i protokołu 
z wykonanych prac, o których mowa w § 7 ust. 7.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

§ 7

Warunki odbioru przedmiotu umowy

- Wykonawca w terminie określonym w § 2 pkt 2 przekaże Zamawiającemu audyty energetyczne, stanowiące przedmiot umowy, do weryfikacji, w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie w formie papierowej i elektronicznej.

- Audyty energetyczne przekazane Zamawiającemu będą zaopatrzone oświadczeniem o ich kompletności pod względem celu, któremu mają służyć oraz oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od złożenia audytów do weryfikacji, zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w formie pisemnej uwag lub potwierdzenia poprawności wykonania audytów energetycznych.

- W przypadku konieczności dokonania zmian lub uzupełnień audytów energetycznych na skutek uwag Zamawiającego, Wykonawca przedkłada audyty do ponownej weryfikacji po uwzględnieniu uwag Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 dni potwierdzi w formie pisemnej poprawność wykonania audytów energetycznych lub zgłosi swoje uwagi.

- Brak możliwości przyjęcia audytów, z uwagi na nieprawidłowości wykonania lub braki, skutkuje powtórzeniem toku postępowania wymienionego w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

- Po akceptacji audytów energetycznych przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie określonym w § 2 ust. 1 przekaże Zamawiającemu wymaganą ilość egzemplarzy audytów energetycznych.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru audytów energetycznych.

§ 8

Prawa autorskie

  - Na mocy niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, Wykonawca z chwilą przyjęcia audytów energetycznych przez Zamawiającego, przenosi bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z każdego audytu energetycznego na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.

  - Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej w ust.1 rozciąga się na następujące pola eksploatacji: zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym informatycznymi, cyfrowymi; wykorzystywanie wielokrotne audytów energetycznych do realizacji przedsięwzięć lub inwestycji, w tym poprzez Internet, wprowadzanie do pamięci komputera, tworzenie kopii zapasowych, wprowadzanie do obrotu z włączeniem obrotu handlowego, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; rozpowszechnianie, udostępnianie lub zbywanie wykonawcom, podwykonawcom, klientom i innym osobom trzecim.

  - Strony zgodnie Oświadczają, że w razie wątpliwości, co do zakresu pól eksploatacji objętych niniejszą umową należy przyjąć, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy w tym, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 666 ze zm.) .

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje również przemienienie własności nośników/egzemplarzy, na których dokumentacje utrwalono.

§9

Kary umowne

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1, licząc za każdy dzień opóźnienia.

- Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto realizacji całego przedmiotu Umowy za odstąpienie od umowy z jej winy.

- W przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

§10

Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie z dniem ..... marca 2017 roku.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania prac. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Zamawiający może dostąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powstania okoliczności.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelka korespondencja w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy - z braku odmiennych i wyraźnych postanowień w treści Umowy - oraz faktury VAT kierowane będą:

a) do Zamawiającego na adres 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10	
    lub faksem pod numer 91 422-12-58, 	
b) do Wykonawcy na adres …………………………………………

lub faksem pod numer ……………… .

- Strony zobowiązują się do pisemnego i uprzedniego informowania o zmianach adresów 
i numerów faksowych, zaś wszelka korespondencja kierowana do czasu zawiadomienia będzie uznawana za skutecznie doręczoną.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przelew wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy jest niedopuszczalny.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca								Zamawiający

# Załącznik nr 2

Zestawienie obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podlegających audytowi

Zużycie energii elektrycznej 33378 MWh w tym produkcja energii elektrycznej 5403 MWh.

Produkcja biogazu: 2448 tys. m3

Produkcja biomasy: 3763 t

Zużycie gazu na potrzeby c.o. 16414380 kWh.

Zużycie ciepła na potrzeby c.o. 6918,9 GJ

| L.p | Nazwa obiektu |  | Dach (m2) |  |  |  |  | Pow. zabudowy (m2) |  | Kubatura (m3) |  | kotły c.o. |  |  | rozdzielnice |  | transformatory |  | pompy, dmuchawy silniki, kotły technologiczne, gazogeneratory. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.A | ZPW Miedwie: zakup en. el.: 4822MWh, produkcja en. el.: 2137MWh, sprzedaż en. el.: 888MWh, zużycie gazu poz. 1: 39004kWh, zużycie gazu pozostałe poz.: 1027391kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pompownia I stopnia |  | 615,32 |  |  |  |  | 620,0 |  | 9 450,0 |  | VITOCROSSAL 300 CM3, 80kW 2004r |  |  | 6 kV, 0.4 kV elektrownia PV 500kW |  | 3x1250kVA, 15/6kV 2008r 2x40kVA, 6/0,4kV 1972r 6/0,4kV, 800kVA 2016r |  | 3 zespoły pompowe (pompa 50D22a+silnik SVE400X6) Q= 2500 m3/h, H= 48 mH2O, 450kW, 6kV zespól pompowy (pompa 30D17+silnik 2SKg315M4B) Q= 700 m3/h, H= 48 mH2O 160kW, 0.4kV |
| 2 | koagulacja |  | 1 834 |  |  |  |  | 4 695,0 |  | 28 279,0 |  | VITOCROSSAL 300 CM3, 225kW 2004r |  |  | 0,4 kV |  |  |  | ozonownia 170 kW pompy wody ozonowej 2x17,5 kW |
| 3 | filtry pospieszne |  | 2 133 |  |  |  |  | 1 697,0 |  | 18 241,0 |  | VITOCROSSAL 300 CM3, 225kW 2004r |  |  | 15kV, 0,4 kV elektrownia PV 1500kW |  | 2x800kVA, 15/0,4kV 2011,12r |  | 2 zespoły pompowe (pompa K500-630G+silnik 1LG4318-8AB60-Z) Q= 2600 m3/h, H= 13 mH2O, 132kW, 0.4kV 2 dmuchawy (GRKV300/650 +SCJdm1110a)125kW, 0.4kV |
| 4 | budynek administracyjno-laboratoryjny |  |  |  |  |  |  | 306,0 |  | 2 658,0 |  | VITOCROSSAL 300 CM3, 105kW 2004r |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 5 | komora zasuw |  | 149 |  |  |  |  | 149,0 |  | 1 877,0 |  | nagrzewnica Tecnoclima PA46, 42kW, 2004r |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 6 | chlorownia |  | 250 |  |  |  |  | 250,0 |  | 1 415,0 |  | VITODENS 200, 60kW 2004r |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 7 | warsztat mechaniczny |  | 258 |  |  |  |  | 258,0 |  | 972,0 |  | VITODENS 200, 60kW 2004r |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 8 | garaże - warsztat elektryczny |  | 211 |  |  |  |  | 211,0 |  | 860,0 |  | VITODENS 200, 44kW 2004r |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 11 | portiernia |  | 40 |  |  |  |  | 40,6 |  | 145,0 |  | ogrzewanie c.o. z poz. 4 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 12 | osadnik wody po koagulacji – 6szt. |  | powyż. 1080 |  |  |  |  | 1 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zgarniacze z silnikami ok. 7 kW |
| 13 | filtry węglowe |  | 1540 |  |  |  |  | 1 987,15 |  | 18 407,0 |  | 2x VITOPLEX 200 SX2, 150kW 2006r |  |  | 0,4 kV |  | 2x800kVA, 15/0,4kV 2006r |  | 3 zespoły pompowe (BA500/500-60+VDE05303-355/M8) Q=2700m3/h, H=11mH2O, 110kW, 0.4kV 2 zespoły pompowe (BA400/350-48+VDE0530-315SM6) Q=2040m3/h, H=13mH2O, 110kW, 0.4kV 2 dmuchawy (GM80L+silnik) 110kW, 0.4kV |
| 14 | pompownia Kołbacz |  |  |  |  |  |  | 12,6+77,5 |  |  |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  | 15/0,4kV, 63kVA 1984r |  | 2 zestawy pompowe ZHA2.06.4 2xQ=450m3/h, H=59mH2O |
| II.A | ZPW Pilchowo, ul. Wodociągowa 5: zużycie en. el. 1669MWh, zużycie gazu 281162kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | fluorkownia i magazyn chloru |  |  |  |  |  |  | 178+18 |  |  |  | VITODENS 200, 32kW 2006r |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 16 | budynek pompowni |  |  |  |  |  |  | 579,0 |  |  |  | VITOCROSSAL 300, 115kW 2006r |  |  | 15kV, 0,4kV |  | 15/0,4kV, 600kVA 2011r 15/0,4kV, 400kVA 2012r |  | zespół pompowy (ETN200-150-400+1LE15012) Q=400 m3/h, H=50mH2O, 75kW, 0.4kV zespół pompowy (200NVE-400-38+SEE315S4) Q=560 m3/h, H=45mH2O, 110kW, 0.4kV zespół pompowy (20A40+NE0600) Q=360 m3/h, H=40mH2O, 75kW, 0.4kV zespół pompowy (ETN M100-200+1LA6223-2) Q=240m3/h, H=46mH2O, 45kW, 0.4kV zestaw pompowy 2x25WR50/3 |
| 17 | bud.filtrów i komora zasuw |  |  |  |  |  |  | 490,0 |  |  |  | ogrzewanie instalacji z poz. 16 |  |  | 0,4 kV |  |  |  | zespół pompowy (30R30-A +2Sg250M4) Q=800m3/h, H=15mH2O, 55kW, 0.4kV dmuchawa (GM25S-125+ silnik) 30kW, 0.4kV |
| 18 | osadnik wód popłucznych |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | rozdzielnia terenowa Nr 2 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 4 pompy głębinowe o mocy do 40kW |
| 20 | rozdzielnia terenowa Nr 3 |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 4 pompy głębinowe o mocy do 40kW |
| 21 | rozdzielnia terenowa Nr 1 |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 4 pompy głębinowe o mocy do 40kW |
| II.B | ZPW "Skolwin: zużycie en. el. 349MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | budynek pompowni wody |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | zestaw pompowy 4x7,5kW |
| 23 | budynek agregatu prądotwórczego |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  | 15/0,4kV, 160kVA 2009r |  |  |
| 24 | budynek hali produkcyjnej |  |  |  | 129,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pięć studni głębinowych 17-22kW |
| 25 | zbiornik wody czystej |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | budynek mieszkalny z kotłownią |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | CARBONIX EKPD NM 24kW, 2012r |  |  |  |  |  |  |  |
| II.C | ZPW "Arkonka" ul. Międzyparkowa 1: zużycie en. el. 55,8MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | budynek stacji uzdatniania wody |  |  |  | 276,0 |  |  |  |  |  |  | KW-GR-100, 56kW, 2006r |  |  | 0,4 kV |  | 15/0,4kV, 250kVA 1971r |  | dmuchawa 30kW dwie studnie głębinowe z pompami 37 i 45 kW |
| III.A | PW „Zdroje”, ul. Batalionów Chłopskich 120: zużycie en. el. 274MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | budynek przepompowni melioracyjnej |  |  |  | 17,9 |  |  |  |  | 46,4 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa zatapialna do 30kW |
| 29 | budynek pompowni wody Zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,73 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | zestaw pompowy (A95-992-153P+silniki) Q=4x120m3/h, H=68mH2O, 4x30kW, 0.4kV |
| 30 | budynek stacji transformatorowej |  |  |  | 5,35 |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  | 15kV, 0,4 kV |  | 15/0,4kV, 250kVA 2012r |  |  |
| III.B | PW "Lechicka", ul. Lechicka 21: zużycie en. el. 240MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | budynek przepompowni wody |  |  |  | 295,8 |  |  |  |  | 1 378,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 3x zespół pompowy (125PJM230+silnik) Q=3x144m3/h, H=63mH2O, 45kW, 0.4kV |
| 32 | komora zasuw (nowa) |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  | 95,8 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| III.C | PW Kijewo, ul. Zwierzyniecka: zużycie en. el. 627MWh, zużycie gazu 77399kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | budynek przepompowni wody |  |  |  | 535,9 |  |  |  |  | 2 888,0 |  | Viessmann VITOGAS 050 32kW, 2007r |  |  | 15kV, 0,4 kV |  | 2x400kVA, 15/0,4kV 1979, 2006 |  | 2x zespół pompowy (20A40-A-70V+silnik) Q=2x520m3/h, H=48mH2O, 90kW, 0.4kV zestaw pompowy (3x100PJM215+silnik) Q=3x150m3/h, H=50mH2O, 3x30kW, 0.4kV |
| III.D | PW "Płonia", ul. Uczniowska 2: zużycie en. el. 78,6MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | budynek przepompowni wody |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  | 102,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  | 15/0,4kV, 100kVA 1990r |  | dwa zestaw pompowy 3x |
| IV.A | ZPW Pomorzany , ul. Szczawiowa 9-14: zużycie en. el. 5058MWh, zużycie ciepła 2805,4GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | budynek dyżurki i warsztatów |  |  |  | 126,0 |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | budynek chlorowni z komorą bezpieczeństwa |  |  |  | 91,0 |  |  |  |  | 763,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 37 | budynek filtrów |  | dach powyżej 1000m2 |  | 1 685,0 |  |  |  |  | 18 660,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 5x zespół pompowy (N18BD/30+SZJeg6a) Q=800m3/h, H=12mH2O, 55kW, 0.4kV dmuchawa (GKRV300/650+ZAKR354-10) Q=4600m3/h 90kW, 0.4kV |
| 38 | budynek pompowni P-4 i Wydz. Produkcji Wody |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  | 7 209,0 |  |  |  |  | 15kV, 6kV, 0,4kV |  | 2x1250kVA, 15/6kV 2012,13r 2x630kVA, 15/0,4kV 1988r |  | zespół pompowy (25A50A-AM+Sh355H4D) Q=400m3/h, H=80mH2O, 315kW, 6kV zespół pompowy (30B52+SCDdm124R) Q=1220m3/h, H=75mH2O, 400kW, 6kV zespół pompowy (Omega250/480A3E+ Sh355H4C) Q=900m3/h, H=72mH2O, 250kW, 6kV zespół pompowy (30B50+Sh400H4A) Q=1300m3/h, H=75mH2O, 355kW, 6kV |
| 39 | budynek pompowni P-3 |  |  |  | 381,0 |  |  |  |  | 6 562,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | zespół pompowy (20A50AA+silnik) Q=450m3/h, H=75mH2O, 160kW, 0,4V zespół pompowy (25A50A+SEE315M4C) Q=600m3/h, H=75mH2O, 200kW, 0,4kV zespół pompowy (Eta R200/500+SEE315M4C) Q=600m3/h, H=75mH2O, 200kW, 0.4kV |
| 40 | budynek magazynu chloru z komorą bezpieczeństwa |  |  |  | 79,0 |  |  |  |  | 541,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | portiernia |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | budynek P-1 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 822,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | komora zasuw |  |  |  | 296,0 |  |  |  |  | 1 656,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 44 | węzeł c.o. |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  | 115,0 |  | z węzła c.o. SEC zasilane są poz. 35,36,37,38,39, 40,41,42,44 - lokalna sieć ciepłownicza |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | magazyn |  |  |  | 272,0 |  |  |  |  | 1 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | przepompownia ścieków |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  | 934,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | pompa zatapialna do 15kW |
| IV.B | ZPW Świerczewo, ul. Przygodna 1: zużycie en. el. 33,7MWh, zużycie gazu 57769kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | budynek aeratora |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | budynek produkcyjny |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | 713,0 |  | Vaillant VK 26/4-1XEH 24kW, 1996r |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 3x zespół pompowy (125PJM230+silnik) Q=200m3/h, H=50mH2O, 45kW, 0,4V dmuchawa 15 kW |
| 49 | budynek studni nr 16 |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa głębinowa do 13 kW |
| 50 | budynek rozdzielni 10 |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  | 0,4kV |  |  |  | 5 pomp głębinowych do 13kW |
| 51 | budynek trafostacji |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  | 15kV/0,4kV |  | 2x400kVA, 15/0,4kV 1989r |  | 3 pompy głębinowe do 13kW |
| IV.C | Ujęcie Wody "KURÓW - Szczecin Ustowo: zużycie en. el. 17,6MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | budynek trafostacji |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  | 15kV/0,4kV |  | 2x250kVA, 15/0,4kV 1975, 95r |  |  |
| 53 | przepompownia wody |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 2 pompy zatapialne Flygt 90 kW |
| WYDZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejon I WSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.A | PW "Szafera" - ul. Szafera 128 B: zużycie en. el. 23,4MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | budynek pompowni wody |  |  | 44,2 |  |  |  |  |  | 141,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | zestaw pompowy 4x40WR80 3kW |
| V.B | Zbiornik wody "Las Arkoński", ul. Chopina dz. 86/1: zużycie en. el. 79MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | zbiornik wody 12.000m3 + pompownia |  |  | 45,9 |  |  |  |  |  | poj. 12000 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | zestaw pompowy 4xCR32-4-2 7,5kW |
| V.C | Pompownia wody "Klonowica" - ul. Klonowica 11: zużycie en. el. 120MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | budynek pompowni wody |  |  | 111,4 |  |  |  |  |  | 513,0 |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  | zestaw pompowy MGE160MD2 3x15kW |
| V.D | Pompownia wody "Warszewo" - ul. Łączna: zakup en. el. 625MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | budynek pompowni wody |  |  | 376,0 |  |  |  |  |  | 2 836,1 |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  | 4x zespół pompowy (M150/400M11+silnik) Q=460m3/h, H=48mH2O, 75kW, 0.4V |
| 58 | trafostacja |  |  | 211,3 |  |  |  |  |  | 933,7 |  |  |  | 15kV/0,4kV |  |  | 2x400kVA, 15/0,4kV 1999r |  |  |
| V.E | Pompownia wody "Niebuszewo" - ul. Warcisława 29: zużycie en. el. 690MWh, zużycie en. el. część socjalna 31MWh, zużycie gazu w poz.59: 77172kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | budynek starej pompowni + część socjalna |  |  | 215,0 |  |  |  |  |  |  |  | Viessmann Vitogas 050, 108kW, 2007r |  | 0,4 kV |  |  |  |  |  |
| 60 | trafostacja |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 2x400kVA, 15/0,4kV 1968, 74r |  |  |
| 61 | chlorownia |  |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |  |
| 62 | komora zasuw z pompownią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  | 3x zespół pompowy (TP200/560/4+1LG6/283/4491Z) Q=520m3/h, H=47mH2O, 90kW, 0.4V |
| Rejon II WSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.A | Aleja Powstańców Wielkopolskich 60: zużycie en. el. 16,7MWh, zużycie ciepła 202,8GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | budynek rejonu |  |  |  | 194,5 |  |  |  |  | 525,0 |  | węzeł c.o. SEC |  |  | 0,4 kV |  |  | 15/0,4kV, 63kVA 2007r |  |
| 64 | budynek warsztatowo-magazynowy |  |  |  | 51,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejon III WSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.A | Obiekty rejonu III WSW, ul. Wspólna 43a: zużycie en. el. 41MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | budynek administracyjno-biurowy |  |  |  | 368,7 |  |  |  |  | 2 949,6 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 105 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 66 | budynek garaży |  |  |  | 322,9 |  |  |  |  | 1 259,3 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 105 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 67 | magazyn |  |  |  | 131,2 |  |  |  |  | 35,0 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejon I WGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.A | Obiekty rejonu I WGS, ul. 1 Maja 37: zużycie en. el. 6,6MWh, zużycie ciepła 320,9GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | budynek socjalno-biurowy |  |  |  | 442,0 |  |  |  |  | 1 700,0 |  | węzeł c.o. SEC |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| VIII.B | Obiekty rejonu I WGS, ul. 1 Maja 31: zużycie en. el. 1378MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | boksy garażowe |  |  |  | 136,0 |  |  |  |  | 779,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  | 345,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 356,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 356,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PŚK Grabów + zbiornik retencyjny |  |  |  | 516,0 |  |  |  |  | 2830+10 000 |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 15/0,4kV, 1600kVA 2008r | pompa zatapialna 4x Grundfoss S3 3508 H2, 350kW pompa zatapialna 2x Grundfoss S3 2006 M2, 250kW |
| VIII.C | PŚK Żelechowa,ul. Słowicza 30: zużycie en. el. 79MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | budynek przepompowni |  |  |  |  | 40,7 |  |  |  | 421,9 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  | 15/0,4kV, 100kVA 1979 r | pompa zatapialna 3x KSB F100-240/172 |
| VIII.D | PŚK Dolny Brzeg, ul. Jana z Kolna 8: zużycie en. el. 669MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | budynek przepompowni |  |  |  |  | 491,0 |  |  |  | 2 994,0 |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 15/0,4kV, 1000kVA 2008r | pompa zatapialna 4x Grundfoss S2 2004 M2511Z, 200kW pompa zatapialna 2x Grundfoss S2 654 AL2A511, 63kW |
| Rejon II WGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX.A | Obiekty rejonu II WGS, ul. Zapadła 8: zużycie en. el. 14,6MWh, zużycie gazu 107232kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | budynek socjalno-biurowy |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 1 491,0 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 77 |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |
| 74 | budynek kotłowni, garaży G2 i magazynku |  |  |  |  | 198,0 |  |  |  | 750,0 |  | DE DIETRICH DTG 230-14 ECOMIX 117kW, 2011r |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | garaż dla samochodów specjalistycznych G1 |  |  |  |  | 319,0 |  |  |  | 1 983,0 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| IX.B | Przepompownia melioracyjna "Wyspa Pucka", ul. Marynarska 1: zużycie en. el. 28MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | przepompownia melioracyjna z częścią mieszkalną |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  | 880,0 |  | KZ-3-K-6, 32kW, 2005r |  |  | 0,4 kV |  |  |  | zesp. pompowy (PSP3g300 + SZJvd76c), 22kW zesp. pompowy (60P18+ SKo280/M82), 55kW |
| IX.C | Pompownia ścieków "Górny Brzeg" - ul. Zapadła 6: zużycie en. el. 565MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | stacja transformatorowa z częścią socjalno-sanitarną |  |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 885,0 |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 2x1000kVA, 15/0,4kV 2005r |  |
| 78 | pompownia z komorą ścieków |  |  |  |  | 339,6 |  |  |  | 6 182,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa zatapialna, 120kW 4x Grundfoss S31306 M1A511Z Q=2600m3/h, H=28mH2O |
| IX.D | Przepompownia ścieków, ul. Białowieska 7: zużycie en. el. 508MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | budynek pompowni z komorą ścieków "Białowieska" |  |  |  |  | 433,8 |  |  |  | 2 343,0 |  |  |  |  | 0,4kV |  |  |  | pompa zatapialna, 90kW 4x KSB KRT K 250-401/954 UNG-S Q=2200m3/h, H=30mH2O, |
| 80 | trafostacja z częścią socjalną "Białowieska" |  |  |  |  | 180,9 |  |  |  | 885,0 |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 2x630kVA, 15/0,4kV, 2006r |  |
| IX.E | Przepompownia ścieków "Pomorzany", ul. Szczawiowa 45: zużycie en. el. 43MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | przepompownia ścieków |  |  |  |  |  | 143,0 |  |  | 1 212,0 |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 2x100kVA, 15/0,4kV, 2010r | pompa zatapialna, 45kW 3x Grundfoss S1.100.125. 400 Q=1700m3/h, H=48mH2O |
| Rejon III WGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X.A | Obiekty rejonu III WGS, ul. Wspólna 41: zużycie en. el. 11,8MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | budynek socjalno-warsztatowy |  |  |  |  |  | 371,0 |  |  | 3 316,7 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 105 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 83 | garaże sprzętu specjalnego |  |  |  |  |  | 359,0 |  |  | 1 795,0 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 105 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| X.B | ul. Szlamowa 4B: zużycie en. el. 90MWh, zużycie gazu 29829kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | budynek socjalno-gospodarczy, pompownia ścieków |  |  |  |  |  | 204,0 |  |  | 765,0 |  | Viessmann B2SA.3.2, 26kW, 2013r |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 2 pompy zatapialne 22kW |
| X.C | Przepompownia ścieków - ul. E. Gierczak 3: zużycie en. el. 69MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | przepompownia ścieków |  |  |  |  |  | 59,0 |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | pompa zatapialna, 34kW 2x FLYGT CP3300.181 /636MT Q=100m3/h, H=17,5mH2O |
| 86 | budynek trafostacji |  |  |  |  |  | 77,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 2x160kVA, 15/0,4kV, 1996r |  |
| X.D | Przepompownia ścieków "Płonia" , ul. Tartaczna 7C: zużycie en. el. 26,5MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | przepompwnia ścieków |  |  |  |  |  | 75,6 |  |  | 589,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa zatapialna, 11,5kW 3x SARLIN SU122BH1A Q=100m3/h, H=17,5mH2O |
| X.E | Przepompownia ścieków, ul. Jordana dz. Nr 17/3: zużycie en. el. 23,6MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | przepompownia ścieków |  |  |  |  |  | 48,5 |  |  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | pompa zatapialna, 22kW 2x FLYGT CP3300.181 /636MT Q=115m3/h, H=13,5mH2O |
| 89 | budynek trafostacji |  |  |  |  |  | 77,3 |  |  | 420,3 |  |  |  |  | 15kV, 0,4kV |  |  | 2x100kVA, 15/0,4kV, 2001r |  |
| X.F | Przepompownia ścieków, ul. Spiżowa: zużycie en. el. 10,6MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | przepompownia ścieków |  |  |  |  |  | 29,4 |  |  | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | pompa zatapialna, 13,5kW 2x FLYGT FP3152.350 /494HT Q=115m3/h, H=13,5mH2O |
| Oczyszczalnia ścieków "Zdroje", ul. Wspólna 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Oczyszczalnia ścieków "Zdroje": zakup en. el. 3295MWh, produkcja en. el. 128MWh, sprzedaż en. el. 2MWh, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | pompownia główna |  |  |  |  |  | 282,7 |  |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa Wilo 35kW 4x FA25.82Z Q=900m3/h, H=11mH2O |
| 92 | komora wlotowa |  |  |  |  |  | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 93 | osadniki wstępne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 94 | magazyn (dawna chlorownia) |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 95 | zagęszczacz osadu wstępnego |  |  |  |  |  | 132,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 96 | wydzielona komora fermentacyjna |  |  |  |  |  | 378,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 97 | maszynownia komory fermentacyjnej |  |  |  |  |  | 328,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 98 | galeria rurociągów |  |  |  |  |  | 235,4 |  |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 99 | budynek suszenia osadów |  |  |  |  |  | 456,2 |  |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa oleju grzewczego NTT50-200, 11kW wentylator 18,5kW |
| 100 | stacja transformatorowa |  |  |  |  |  |  | 231,1+ 54,6 |  |  |  |  |  |  | 15 kV, 0,4 kV |  |  | 2x1250kVA, 15/0,4kV 2007r |  |
| 101 | kotłownia technologiczna |  |  |  |  |  |  | 154,4 |  |  |  | ogrzewanie budynku z kotłów technologicznych - lokalna sieć ciepłownicza |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 2 x kocioł wodny VIESSMANN VITOPLEKS 100 PV1 moc 620kW rok bud. 2008 - paliwo: BIOGAZ/ON kocioł cieczowy AKB Gmbh S/50-H1-15 moc 1600 kW, rk bud. 2007 - paliwo: BIOGAZ/ON jednostka kogeneracyjna PETRA 300 C producent: ELTECO – GEN, moc elektryczna jednostki 238kW |
| 102 | budynek socjalno-usługowy |  |  |  |  |  |  | 301,9 |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 103 | reaktory biologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 104 | osadnik wtórny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 105 | osadnik wtórny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 106 | pompownia osadu wtórnego |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa Wilo 17,5kW 2x KPR340 Q=900m3/h, H=12,5mH2O |
| 107 | stacja zagęszczania osadu nadmiernego |  |  |  |  |  |  | 98,6 |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 108 | fermenter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 109 | zbiornik osadu przed fermentacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 110 | pompownia osadu wstępnego i LKT |  |  |  |  |  |  | 30,1 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 111 | zbiornik osadu przefermentowanego |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 112 | zbiornik biogazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 113 | pochodnia gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 114 | stacja odsiarczania |  |  |  |  |  |  | 45,1 |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 115 | budynek stacji wirówek |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  | ogrzewanie z instalacji poz. 101 |  |  | 0,4 kV |  |  |  | wirówka 18,5kW pompa Wangen, 15kW 2x KL65R80.4 |
| 116 | wydzielona komora fermentacyjna |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 117 | stacja dozowania koagulanta |  |  |  |  |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 118 | stacja dmuchaw |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | dmuchawa Aerzen 160kW 3x GM-90S Q=5000m3/h, H=650bar |
| 119 | biofiltry |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 120 | piaskownik |  |  |  |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 121 | zbiornik oleju opałowego 2 szt |  |  |  |  |  |  | 2x38,5 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 122 | pompownia wody technologicznej |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 123 | komora zasuw |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 124 | pompownia odcieków |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| Oczyszczalnia ścieków "Pomorzany", ul. Tama Pomorzańska 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | Oczyszczalnia ścieków "Pomorzany": zakup en. el. 4931MWh, produkcja en. el. 4051MWh, sprzedaż en. el. 22MWh, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | punkt zlewny ścieków dowożonych |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  | 19,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 130 | stacja krat |  |  |  |  |  |  | 372,0 |  | 2 460,4 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 143 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 131 | piaskowniki poziome przedmuchiwane zbiornik żelbetowy czterokomorowy |  |  |  |  |  |  | 110,5*4 |  | 342*4 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 132 | osadniki wstępne 1,2,3,4 - zbiorniki żelbetowe |  |  |  |  |  |  | 388*4 |  | 1176*4 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 133 | blok biologiczny 1,2,3 - zbiorniki żelbetowe wraz z rozdzielaczem ścieków i komorą połączeniową osadu |  |  |  |  |  |  | 4 975,9*3 |  | 27 800*3 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 6x pompa śmigłowa Wilo KPR340, 17,5kW |
| 134 | budynek dmuchaw |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  | 696,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 3x dmuchawa Siemens KA5S-GK200, 200kW |
| 135 | osadnik wtórny od 1 do 6 |  |  |  |  |  |  | 1 500*6 |  | 7 023*6 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 136 | pompownia wód burzowych |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 26,9 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 2x pompa Wilo FA15.84D, 15kW |
| 137 | zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego 1 i 2 |  |  |  |  |  |  | 113*2 |  | 542,6*2 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 138 | zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego |  |  |  |  |  |  | 113,0 |  | 531,3 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 139 | wydzielone zamknięte komory fermentacyjne, maszynownia |  |  |  |  |  |  | 277,45*2 |  | 541*2 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 143 |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 2x mieszadło Stamo HHSL12.5, 13,5kW |
| 140 | winda |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  | 129,4 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 141 | zbiorniki osadu przefermentowanego i nadmiernego |  |  |  |  |  |  | 378,0 |  | 1 815,0 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | mieszadła 3x10 kW |
| 142 | mechaniczne odwadnianie, suszenie i obróbka termiczna osadu |  | 2 289,4 |  |  |  |  | 2 012,0 |  | 17 515,7 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 143 |  |  | 0,4 kV |  |  |  | Kocioł parowy DANSTOKER o mocy cieplnej 3250 kW , produkcja pary 5000kg/h – 1 szt. - palnik olejowy Weishaupt L50T/2-A 4765kW - 1 szt Dwa piece na osad wysuszony - piec zasilany osadem wysuszonym, z ruchomym dnem rusztowym, moc nominalna: 2042kW. - palnik rozpalający olejowy Weishaupt L1Z-B 415kW (dla zainicjowania procesu spalania). - palnik dopalający olejowy Weishaupt L7T 1965kW (dla możliwości dopalania gazów wylotowych). - kocioł parowy nad piecem na osad (brak podanej mocy na tabliczce, około 2500kW), produkcja pary 3845 kg/h. pompa osadu Seepex 30kW i 22kW wentylatory spalin 2x24kW |
| 143 | budynek techniczny, energetyczny i stacja trafo |  |  |  |  |  |  | 782 + 161 |  | 4 694,6 |  | ogrzewanie budynku z kotłów technologicznych - lokalna sieć ciepłownicza |  |  | 15kV, 0,4 kV |  |  | 2x2000kVA, 15/0,4kV 2008r | Kotłownia technologiczna- 2 kotły wodne o łącznej mocy 1800kW: - typ kotła Viessmann Vitoplex 200 Typ SX2, moc cieplna 900kW, niskotemperaturowy kocioł gazowo/olejowy, trójciągowy do eksploatacji z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle, - palniki gazowo-olejowe Weihaupt GL7/1-D 1575 kW, zużycie biogazu około 120m3/h. 3 jednostki kogeneracyjne typ: MB 3042 L3 producent: MTU Onsite Energy GmbH, Niemcy moc elektryczna jednostki 350 kW 3x pompy obiegowe Wilo FA15.84D, 15 kW |
| 144 | pompownia ścieków własnych- zbiornik żelbetowy (podziemny) |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 26,9 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | pompa zatapialna, 15kW 3x Wilo FA15.84D |
| 145 | budynek rozdzielni elektrycznej |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  | 76,2 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 146 | budynek administracyjno-socjalny |  |  |  |  |  |  | 309,0 |  | 3 007,5 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 143 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 147 | budynek warsztatowo-magazynowy, garaże |  |  |  |  |  |  | 489,0 |  | 1 711,5 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 143 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 148 | portiernia |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  | 64,2 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 149 | pomieszczenie filtrów biogazu (przyłącza zbiornika) |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  | 18,6 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 150 | pompownia wody technologicznej |  |  |  |  |  |  | zbiornik żelbetowy (podziemny) |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  | 5x pompa Wilo CO-5 MVI 5207/CC, Qn=252m3/h, Hn=86,9m |
| Laboratorium Centralne - ul. Szczawiowa 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |
| XIV | Laboratorium Centralne: zużycie en. el. 49MWh, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |
| 254 | Laboratorium Centralne |  | 830,0 |  |  |  |  | 711,0 |  | 3 448,0 |  | ogrzewanie z instalacji poz. 44 |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| Wydział Administracyjny, ul. Golisza 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |
| XVI. A | Dyrekcja, ul. Golisza 10: zużycie en. el. 250MWh, zużycie ciepła 2115,2GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |
| 259 | budynek dyrekcji |  |  |  |  |  |  | 913 |  | 12040 |  | węzeł c.o. SEC |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
|  | Golisza 8 zużycie en. el. 135MWh, zużycie ciepła 1474,6GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 kV |
| 260 | Budynek C transport – warsztaty i biura |  |  |  |  |  |  | 1444,5 |  | 9234 |  | węzeł c.o. SEC |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 261 | Budynek AB Warsztaty i biura |  |  |  |  |  |  | 2924,01 |  | 16195 |  | węzeł c.o. SEC |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |
| 263 | Portiernia |  |  |  |  |  |  | 22,06 |  | 77 |  |  |  |  | 0,4 kV |  |  |  |  |

Niewłaściwe skreślić

Tylko w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

Należy podać co najmniej: nazwę podmiotu, adres siedziby.