
Szczecin, 28.02.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 40.
Prosimy o potwierdzenie, że eksploatacja i utrzymanie urządzeń (serwisowanie, części eksploatacyjne etc. zgodnie z DTR) wykraczająca poza zapisy paragrafu 16 punkt 10, nie leżą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź 40.
W okresie gwarancji i rękojmi wskazanej w §16 upust 1, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności serwisowych bez dodatkowych opłat w ramach udzielonej przez siebie bezwarunkowej gwarancji i rękojmi (między innymi serwisowanie, części eksploatacyjne zgodnie z DTR).

Wszelkie czynności związane z utrzymaniem udzielonej gwarancji i rękojmi pozostają po stronie Wykonawcy.
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