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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 43.
1. Jakie oprogramowanie SCADA jest wykorzystywane w systemie wizualizacji? Prosimy o podanie nazwy i numeru wersji wykorzystywanego oprogramowania, ilości i wielkości zainstalowanych licencji SCADA (liczba tagów) oraz aktualnie wykorzystanej liczby tagów.

2. Czy Inwestor dysponuje aktualnymi wersjami źródłowymi:

- dla aplikacji SCADA i konfiguracji stanowisk komputerowych;

- dla oprogramowania wszystkich sterowników PLC;

- dla aplikacji na wszystkie panele operatorskie;

- konfiguracji sieci komunikacyjnych;

- konfiguracji programowalnych urządzeń obiektowych.

3. Czy jest swobodny dostęp do sterowników PLC, do paneli HMI i wizualizacji SCADA tzn. czy aplikacje nie są zahasłowane, a jeżeli tak to czy Inwestor zna te hasła ?

Odpowiedź 43.

1.  W odpowiedzi na Pytanie 30 udzielono odpowiedzi jakie licencje i oprogramowanie SCADA zainstalowano obecnie na OSK Zdroje.

2.  Tak, Inwestor dysponuje aktualnymi wersjami źródłowymi.
3. Tak, jest swobodny dostęp do sterowników, paneli i wizualizacji.

Zamawiający zwraca uwagę, że działanie Wykonawcy związane z realizacją sterowania oraz monitoringu nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektów musi uwzględniać obecne poprawne działanie obszarów, które nie wchodzą w zakres planowanej modernizacji i winny tworzyć z nimi jednolitą całość.
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