
Szczecin, 09.03.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 55.
1. Czy dla WKF zostały określone strefy zagrożenia wybuchem? Jeśli tak, to jakie?

2. Czy urządzenia i instalacje związane z WKF powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym?

Odpowiedź 55.
1. Strefy zagrożenia wybuchem zostały określone w protokole ustaleń z dnia 10.09.2015 r., który jest załącznikiem Nr 12 do załącznika do Odpowiedzi Nr 52 – Uzgodnienia Projektowe.

2. Urządzenia i instalacje związane z WKF powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w protokole ustaleń z dnia 10.09.2015 r., STWiOR oraz dokumentacją projektową.
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