
Szczecin, 09.03.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 56.
W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie nr 46.1 z dnia 01.03.2017 r. prosimy o podanie szacunkowej ilości osadów zalegających w reaktorach biologicznych (obiekt 604a i 604b).

Odpowiedź 56.
Należy przyjąć standardową ilość osadów jaka może się nagromadzić po 9-10 latach eksploatacji w komorach obiegowych o wymiarach jak w dokumentacji projektowej.
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