Szczecin dnia 08.05.2009r.

EM/MK/PN/SEK/01/2009
INORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: „DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 7 i 8 maja 2009r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 1 – redestylator – w nawiązaniu do postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego prosimy o informację, czy w zadaniu nr 1 można zaoferować dejonizator SolPure 78 o parametrach podanych w załączonej karcie katalogowej?
Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie dejonizatora SolPure 78. Informujemy, iż oferta ma być złożona na produkt, który spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktów o innych parametrach technicznych niż wymagane w SIWZ.
Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 4 – spektrofotometr – czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru dedykowanego do oznaczeń wodnych umożliwiającego komunikowanie się z komputerem poprzez dwukierunkowy port RC232C oraz porty równoległe?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż minimum wymagań technicznych odnośnie przedmiotu zamówienia w zakresie między innymi zadania nr 4 (spektrofotometr) zostało określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zawiadamiamy, iż wszelkie inne parametry i funkcje, których Zamawiający nie ujął w specyfikacji wymaganego sprzętu nie są istotne dla Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Dotyczy zadania nr 4 – spektrofotometr – czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru ze 170 zaprogramowanymi metodami analizy wody w formie krzywych kalibracyjnych, oraz umożliwiający zaprogramowanie 100 własnych metod użytkownika, bez zewnętrznej pamięci z gotowymi metodami?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż wymagania techniczne odnośnie przedmiotu zamówienia w zakresie między innymi zadania nr 4 (spektrofotometr) zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie nie spełnia wspomnianych wymagań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktów o innych parametrach technicznych niż wymagane w SIWZ.
Pytanie nr 4
Dotyczy zadania nr 1 – redestylator – czy dopuszcza się redestylator o wydajności 4,5 l/h? 
Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż wymagania techniczne odnośnie przedmiotu zamówienia w zakresie między innymi zadania nr 1 (redestylator) zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zaproponowany przez Państwa produkt nie spełnia wspomnianych wymagań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktów o innych parametrach technicznych niż wymagane w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert, oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba przeznaczona do kontaktu: P. Marek Kowalski – tel. 091 489 88 13.          
Z poważaniem

