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                                                                                                              Wg  rozdzielnika
Dot.   postępowania o udzielenie zamówienia  sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego przedmiotem jest  „Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku hali filtrów pośpiesznych dla ZPW Pilchowo”.   
                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie jako Zamawiający w związku z zapytaniami jednego z wykonawców dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego jw. – wyjaśnia: 
Pytanie 1:
1. Czy Zamawiający posiada wytyczne Konserwatora Zabytków do przeprowadzenia przebudowy hali filtrów? Jest to jeden z dokumentów wyjściowych do sporządzenia projektu przebudowy.
Odpowiedź 1:
Nie. Zamawiający nie posiada wytycznych Konserwatora Zabytków. Leży to w gestii wykonawcy.
Pytanie 2:
 Czy Zamawiający posiada dokumentację budowlaną wielobranżową istniejącej hali filtrów oraz aktualną dokumentację technologiczną? Czy jest możliwe udostępnienie tej dokumentacji?

Odpowiedź 2:
 Zamawiający nie posiada aktualnych dokumentacji, jedynie stare niekompletne z 1967 r
Pytanie 3:
 Czy Zamawiający posiada ekspertyzę o stanie technicznym obiektu w związku z planowaną jego przebudową, jeśli tak to czy jest możliwe udostępnienia tego dokumentu?
 Odpowiedź 3:
 Wykonawca winien dokonać oceny stanu technicznego budynku przed rozpoczęciem prac projektowych.
Pytanie 4:
 W SIWZ nie podano wielkości charakterystycznych obiektu podlegającego przebudowie: powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, kubatury. Czy możliwe jest podanie takich informacji? 
Odpowiedź 4:
Przybliżona wielkość budynku: powierzchnia zabudowy Pz - ok. 490-500 m2, ogólna kubatura: V ok.4650 m3, długość L = 19,80+7,15 =26,95 m, szerokość budynku B=20,80m wysokość budynku (max) ( od poz. posadzki parteru) H= 13,50m.Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej. 
Pytanie 5:
W SIWZ nie stwierdzono, czy Zamawiający planuje zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczna, (co może skutkować koniecznością uzyskania wtp do sieci elektroenergetycznej). Czy możliwe jest udzielenie tej informacji?
Odpowiedź 5:
Nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną.
Posiadane dokumenty tj. ekspertyza z roku 1995 oraz inwentaryzacja – część technologiczna z roku 1967 są do wglądu u Zamawiającego.
                                                                                  Z poważaniem

