# Nr sprawy  12/2017

# Zał. Nr 2 do SIWZ

Niniejszy załącznik zawiera informacje i  wymagania Zamawiającego   nie ujęte w Zał. Nr 1.

- Złom  pochodzący z rozbiórki należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu oraz  przewieźć  na Magazyn Główny przy ul. Szczawiowej.

- Placówka przy ul. Wschodniej nie posiada przyłącza energetycznego. Wykonawca powinien zapewnić energię elektryczną na potrzeby budowy  we własnym zakresie i uwzględnić to w cenie oferty.

- Wykonawca ponosi koszty : zajęcia pasa drogowego, wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu ( dotyczy wykonania przyłącza energetycznego) zgodnie z wydaną przez ZDiTM  decyzją .

- Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy placówki.

- Nazwy własne np. ,, typu VEMA”,   ,,typu  IZOCHAN” , podane w TP są użyte przykładowo i mają na celu przybliżenie parametrów technicznych użytych materiałów.

- Dotyczy PT – Zieleń . Na wycinkę drzew została wydana decyzja przez WGKiOŚ  obejmująca wycinkę drzew na placówce przy ul. Wschodniej i przy ul. Lechickiej.  W ramach robót przygotowawczych Zamawiający dokonał  wycinki drzew i krzewów na działce nr 2/4 ob. 4116 ). Zatem z  załącznika Nr 1 do siwz  ( PT Zieleń – Przedmiar robót ) wyłącza się z poz.  Nr 1- 11  dotyczącą wycinki i nasadzenia drzew.  Należy przyjąć tylko poz. 12-14 .

- Dotyczy ogrodzenia : zaprojektowane ogrodzenie należy wykonać w granicach działki Nr 2/4.Należy w związku z tym dokonać regulacji geodezyjnej granic i udokumentować to w  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

- Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy Wykonawcy posiadali aktualne badania (Sanepid) do kontaktu z wodą pitną.

- Dotyczy PT – Technologia – Studnia pomiarowa SP (Rysunek nr 5)

Zamawiający przekaże Wykonawcy przepływomierz elektromagnetyczny DN 300 w związku z tym zmianie ulegają średnice kształtek z żeliwa sferoidalnego wraz z armatura z DN 250 na               DN 300. Bez zmian zostaje BY-PASS

W ofercie należy pominąć zakup przepływomierza elektromagnetycznego, należy jedynie ująć jego montaż wraz z niezbędnymi elementami połączeniowymi.