Załącznik Nr 1 do siwz

Harmonogram wykonywania prac

| Kolejność wykonania stref | Nr Strefy | Nazwa Strefy | Data zakończenia wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | Zdroje 2 - Żydowce - 391 szt. | 31.12.2017 |
| 2. | III | Kijewo 4 - Załom - 246 szt. | 31.12.2017 |
| 3. | IV | Kijewo 9 - 217 szt. | 28.02.2018 |
| 4. | V | Kijewo 10 - 281 szt. | 28.02.2018 |
| 5. | VII | Płonia 5 - Wielgowo - 571 szt. | 30.04.2018 |
| 6. | VIII | Płonia 4 - Sławociesze - 171 szt. | 30.04.2018 |
| 7. | IX | Płonia 1 - Jezierzyce - 143 szt. | 31.05.2018 |
| 8. | X | Płonia 1 - Smierdnica - 207 szt. | 31.05.2018 |
| 9. | XI | Płonia 3 - 216 szt. | 30.06.2018 |
| 10. | XII | Płonia 2 - 200 szt. | 30.06.2018 |
| 11. | II | Zdroje 1, Lechicka Ws. - Podjuchy - 1 378 szt. | 30.09.2018 |
| 12. | XIII | Kijewo 3 - Dąbie - 1951 szt. | 31.01.2019 |
| 13. | VI | Lechicka-Wschodnia 2 - Bukowe - 537 szt. | 31.03.2019 |
| 14. | XV | Kijewo 1 - Słoneczne - 689 szt. | 31.05.2019 |
| 15. | XIV | Kijewo 2 - Wiosenna - 104 szt. | 31.05.2019 |
| 16. | XVI | Kijewo 5 - Zdroje - 851 szt. | 31.07.2019 |
| 17. | XVII | Kijewo 6 - Lotnisko - 48 szt. | 31.08.2019 |
| 18. | XVIII | Kijewo 7 - Gdańska - 115 szt. | 31.08.2019 |
| 19. | XIX | Kijewo 7 - Wyspa Pucka - 186 szt. | 31.08.2019 |
| 20. | XX | Pomorzany 1 - Kępa - 36 szt. | 30.09.2019 |
| 21. | XXI | Pomorzany 1 - Łasztownia - 60 szt. | 30.09.2019 |
| 22. | XXII | Kołbacz - 60 szt. | 30.09.2019 |

Szacunkowe łączne ilości zestawów pomiarowych, które brane będą pod uwagę do zamówienia:

| Średnica / Q3 | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| 15 gwint G1 | 3 122 |
| 20 | 4 405 |
| 25 | 282 |
| 32 | 188 |
| 40 | 242 |
| 50 | 244 |
| 65 | 3 |
| 80 | 127 |
| 100 | 33 |
| 150 | 12 |
| : | 8 658 |

Strefa I

Zdroje 2 - Żydowce  -  391 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 50 |
| 2 | 20 | 327 |
| 3 | 25 | 2 |
| 4 | 32 | 9 |
| 5 | 50 | 3 |

Strefa II

Zdroje 1, Lechicka Ws. - Podjuchy  -  1 378 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 200 |
| 2 | 20 | 1100 |
| 3 | 25 | 32 |
| 4 | 32 | 8 |
| 5 | 40 | 27 |
| 6 | 50 | 7 |
| 7 | 80 | 3 |
| 8 | 100 | 1 |

Strefa III

Kijewo 4 - Załom  -  246 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 20 |
| 2 | 20 | 150 |
| 3 | 25 | 7 |
| 4 | 32 | 38 |
| 5 | 40 | 7 |
| 6 | 50 | 10 |
| 7 | 65 | 1 |
| 8 | 80 | 5 |
| 9 | 100 | 2 |
| 10 | 150 | 5 |

Strefa IV

Kijewo 9  -  217 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 35 |
| 2 | 20 | 180 |
| 4 | 32 | 1 |
| 3 | 50 | 1 |

Strefa V

Kijewo 10  -  281 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 50 |
| 2 | 20 | 200 |
| 3 | 25 | 16 |
| 4 | 32 | 4 |
| 5 | 50 | 7 |
| 6 | 80 | 4 |

Strefa VI

Lechicka-Wschodnia 2 - Bukowe  -  537 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 50 |
| 2 | 20 | 300 |
| 3 | 25 | 41 |
| 4 | 32 | 23 |
| 5 | 40 | 61 |
| 6 | 50 | 53 |
| 7 | 80 | 8 |
| 8 | 100 | 1 |

Strefa VII

Płonia 5 - Wielgowo  -  571 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 80 |
| 2 | 20 | 480 |
| 3 | 25 | 5 |
| 4 | 32 | 4 |
| 6 | 50 | 1 |
| 7 | 80 | 1 |

Strefa VIII

Płonia 4 - Sławociesze  -  171 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 20 |
| 2 | 20 | 150 |
| 3 | 80 | 1 |

Strefa IX

Płonia 1 - Jezierzyce  -  143 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 10 |
| 2 | 20 | 130 |
| 3 | 25 | 3 |

Strefa X

Płonia 1 - Smierdnica  -  207 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 20 |
| 2 | 20 | 180 |
| 3 | 32 | 1 |
| 4 | 50 | 4 |
| 5 | 80 | 3 |

Strefa XI

Płonia 3   -  216 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 10 |
| 2 | 20 | 170 |
| 3 | 25 | 7 |
| 4 | 32 | 6 |
| 5 | 40 | 6 |
| 6 | 50 | 6 |
| 7 | 65 | 1 |
| 8 | 80 | 9 |
| 9 | 100 | 1 |

Strefa XII

Płonia 2   -  200 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 20 |
| 2 | 20 | 170 |
| 3 | 25 | 3 |
| 4 | 32 | 2 |
| 5 | 50 | 2 |
| 6 | 80 | 3 |

Strefa XIII

Kijewo 3 - Dąbie   -  1951 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 350 |
| 2 | 20 | 1450 |
| 3 | 25 | 47 |
| 4 | 32 | 20 |
| 5 | 40 | 43 |
| 6 | 50 | 21 |
| 7 | 80 | 12 |
| 8 | 100 | 6 |
| 9 | 150 | 2 |

Strefa XIV

Kijewo 2 - Wiosenna   -  104 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 5 |
| 2 | 20 | 50 |
| 3 | 25 | 11 |
| 4 | 32 | 5 |
| 5 | 40 | 7 |
| 6 | 50 | 8 |
| 7 | 80 | 14 |
| 8 | 100 | 4 |

Strefa XV

Kijewo 1 - Słoneczne   -  689 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 100 |
| 2 | 20 | 420 |
| 3 | 25 | 43 |
| 4 | 32 | 18 |
| 5 | 40 | 39 |
| 6 | 50 | 51 |
| 7 | 80 | 11 |
| 8 | 100 | 5 |
| 9 | 150 | 2 |

Strefa XVI

Kijewo 5 - Zdroje   -  851 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 80 |
| 2 | 20 | 637 |
| 3 | 25 | 32 |
| 4 | 32 | 31 |
| 5 | 40 | 22 |
| 6 | 50 | 31 |
| 7 | 65 | 1 |
| 8 | 80 | 16 |
| 9 | 150 | 1 |

Strefa XVII

Kijewo 6 - Lotnisko   -  48 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 30 |
| 2 | 25 | 4 |
| 3 | 40 | 1 |
| 4 | 50 | 6 |
| 5 | 80 | 6 |
| 6 | 100 | 1 |

Strefa XVIII

Kijewo 7 - Gdańska   -  115 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 55 |
| 2 | 25 | 12 |
| 3 | 32 | 4 |
| 4 | 40 | 8 |
| 5 | 50 | 11 |
| 6 | 80 | 17 |
| 7 | 100 | 6 |
| 8 | 150 | 2 |

Strefa XIX

Kijewo 7 - Wyspa Pucka   -  186 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 20 |
| 2 | 20 | 160 |
| 5 | 40 | 1 |
| 6 | 50 | 3 |
| 8 | 80 | 1 |
| 9 | 100 | 1 |

Strefa XX

Pomorzany 1 - Kępa   -  36 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 |
| 2 | 25 | 4 |
| 3 | 32 | 1 |
| 4 | 40 | 4 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | 80 | 3 |

Strefa XXI

Pomorzany 1 - Łasztownia   -  60 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 |
| 2 | 25 | 5 |
| 3 | 32 | 1 |
| 4 | 40 | 8 |
| 5 | 50 | 12 |
| 6 | 80 | 10 |
| 7 | 100 | 4 |

Strefa XXII

Kołbacz   -  60 szt.

| L.p. | średnica zestawów pomiarowych | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 gwint G1 | 2 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 25 | 8 |
| 4 | 32 | 12 |
| 5 | 40 | 8 |
| 6 | 50 | 3 |
| 7 | 100 | 1 |