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Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że w trakcie postępowania przetargowego wpłynęły pytania od Wykonawców następującej treści :
Pytanie Nr 4
,,Zamawiający podaje, że przepustnica DN 400 z napędem elektrycznym plus łączniki montażowe DN 400 oraz kształtki ze stali k.o. DN 400 są pokazane na rysunku 3 branży sanitarnej. 
W tym samym projekcie jest umieszczony katalog ze zmianami (,,Wschodnia uzupełnienie 2017-03-14” branża sanitarna), gdzie projektant zmienił odcinek rurociągu DN 400 wraz z napędem i kształtkami na DN  250 mm.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego, które rozwiązanie jest właściwe i jakie materiały należy przyjąć do wyceny. 
W odpowiedzi  Zamawiający informuje że :
Ad. 4.
[bookmark: _GoBack]Obowiązujące są projekty i przedmiary z katalogu ,, Wschodnia uzupełnienie”.
