
Szczecin, dnia 24.05.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1
1. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić regały w magazynie głównym.

2. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający akceptuje zabezpieczenie w postaci gwarancji udzielonej przez instytucję bankową (bank, towarzystwo ubezpieczeniowe) w treści stosowanej przez daną instytucję, odmiennej od wzoru zamieszczonego w SIWZ, jednak zawierającej jej istotne elementy (dotyczy Załącznika Nr 4 do SIWZ – Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

3. Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że odniesienie w §14 ust. 2 pkt 2 winno dotyczyć §16 ust.1 a nie jak wprowadzono §15 ust.1 (dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ – Wzór umowy wykonania zamówienia).

4. Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej.

5. Prosimy o określenie sposobu otwierania bramy, czy mają być sterowane elektrycznie, czy ręcznie.

6. Prosimy o odpowiedź w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię oraz krawędzie fundamentu pod wagę samochodową.

Odpowiedź 1.
1. Dokumentacja projektowa nie przewiduje dostawy i montażu regałów w magazynie głównym. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian redakcyjnych. Jednocześnie wskazuje, że wzór gwarancji załączony do specyfikacji stanowił podstawę do uzyskania gwarancji w innych postępowaniach. Jednakże ostateczna akceptacja wzoru gwarancji stanowi uprawnienie Zamawiającego, którego on się nie zrzeka.

3. Zamawiający potwierdza, że odniesienie w §14 ust. 2 pkt. 2 winno dotyczyć §16 ust.1 a nie jak wprowadzono §15 ust.1.
4. Uzupełniono dokumentację projektową o projekt prac geologicznych.
Załącznik do odpowiedzi Nr 1
Tytuł opracowania: Budowa pompowni ścieków „Grabów” i „Dolny Brzeg” wraz z rurociągami tłocznymi w Szczecinie.

Faza opracowania: Projekt prac geologicznych.

Obiekt: Badania terenu (dokumentacja geologiczno-inżynierska)

Zamawiający: ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Data opracowania: grudzień 2005 r.
5. W Magazynie Głównym brama przemysłowa segmentowa Bw-1 i brama garażowa Bw-3 oraz w Magazynie Pomocniczym bramy przemysłowe segmentowe BP-1 mają być podnoszone elektrycznie i sterowane pilotem.

6. Powierzchnię fundamentów pod wagę samochodową należy wykończyć w zatarciu na gładko. Wszystkie widoczne krawędzie fundamentu należy wykonać jako ścięte.
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