Załącznik nr 6 do Umowy

PROCEDURA MONTAŻU ZESTAWU POMIAROWEGO

w ramach inwestycji pt.: Monitoring sieci wodociągowej Prawobrzeża Szczecina"

- Wykonawca przed rozpoczęciem montażu na poszczególnych strefach zgłasza się do Zamawiającego celem otrzymania druków Zlecenia montażu na poszczególnych punktach sieci w danej strefie. Zlecenia będą przekazywane sukcesywnie z podziałem na poszczególne ulice w danej strefie.

  - W Zleceniu zawarte zostaną dane osobowe klienta z którym zawarta jest przez ZWiK Szczecin umowa na dostawę wody,  między innymi:

-	adres posesji / nieruchomości,

-	nazwa firmy płatnika,

-	telefon kontaktowy / adres do kontaktu z klientem.

  - Z uwagi na pkt 1.1 przed przekazaniem Zleceń konieczne jest podpisanie Umowy
o poufności danych osobowych z Wykonawcą i Podwykonawcą. Wzór umowy
w Załączniku nr 4 do Umowy.

- Po otrzymaniu zleceń na daną strefę Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym rzeczywistą ilość 
i średnice zestawów pomiarowych.

- Wykonawca własnym sumptem i staraniem umawia się z określonymi
w Zleceniach płatnikami Zamawiającego na demontaż dotychczasowego wodomierza
i montaż zestawu pomiarowego dla potrzeb prowadzonej inwestycji.

- Zestawy pomiarowe z liczydłem IP68 montowane będą w studniach.

- Po wykonanym montażu Wykonawca:

  - sprawdza poprawność działania Zestawu pomiarowego,

  - plombuje śrubunek w zakresie średnic od DN15 do DN40 (Wykonawca dostaje plomby od Zamawiającego),

  - przepisuje numer inwentarzowy ze zlecenia na korpus zestawu pomiarowego, w widocznym miejscu markerem koloru czarnego, odpornego na wodę oraz warunki atmosferyczne,

  - wykonuje dwa zdjęcia cyfrowe w jakości min 5 mln pixeli,

    - jedno obejmujące cały zestaw pomiarowy uwidaczniając poprawność montażu wraz z adresem posesji wypisanym na kartce,

    - drugie zdjęcie liczydła z numerem i stanem urządzenia mierzącego.

  - na druku Zlecenia po montażu urządzenia pomiarowego Wykonawca nakleja pasek 
z kodem kreskowym opisującym numer urządzenia pomiarowego i nadajnika

- Wykonawca wypełnia druk Zlecenia, uzyskuje podpis Klienta potwierdzający wykonanie montażu oraz stany liczydła urządzenia zdemontowanego i zamontowanego. Wypełniony druk Zlecenia wraz z zdemontowanym wodomierzem Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż do końca kolejnego po montażu dnia roboczego dostarcza do Zamawiającego.

- Wszystkie prawidłowo wypełnione druki Zlecenia oraz dokumentacja fotograficzna montażu powinny trafić do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych przed terminem zakończenia montażu danej strefy określonej w Harmonogramie wykonania stref.

- Przekazane Zlecenia będą na bieżąco ewidencjonowane przez pracowników Zamawiającego 
w systemie informatycznym KOM-NET .

- Osoba odpowiedzialna za przekazywanie i odbiór wypełnionych druków Zlecenia montażu wskazana zostanie Wykonawcy przez Kierownika Działu Gospodarki Wodomierzowej Zamawiającego.

- W każdym przypadku stwierdzenia i potwierdzonego złego stanu przyłącza wodociągowego czyli korozji wskazującej możliwość wystąpienia rozszczelnienia, nie zamykającego zaworu przed wodomierzem, nie zamykającej zasuwy domowej Wykonawca powiadamia placówkę techniczną Zamawiającego tj. Rejon 3 Sieci Wodociągowej  tel. 91 48-11-441 ul. Wspólna 43 lub Pogotowie Wod.-Kan. Zamawiającego tel. 994 lub 91 442-63-37.

- W przypadku notorycznego braku dostępu do klienta i udokumentowania prób dostania się do niego Wykonawca ma prawo skontaktować się z Zamawiającym z prośbą o pomoc w dostępie. Zamawiający zakłada, iż sporadycznie mogą wystąpić takie przypadki, co opóźni oddanie danej strefy. Natomiast brak zamontowania urządzenia pomiarowego skutkować będzie nie zapłaceniem za zamontowanie wraz 
z brakiem ponoszenia kosztów za przesył danych z niezamontowanego urządzenia.

- W przypadku braku dostępu do pomieszczeń gdzie powinien być zamontowany zestaw pomiarowy należy przygotować zawiadomienia z numerem kontaktowym Wykonawcy i pozostawiać je u klienta w celu zgłoszenia się. Jeśli klient nadal nie będzie się zgłaszał należy powiadomić o tym Zamawiającego.

- Każdy fakt braku możliwości zamontowania zestawu pomiarowego będzie musiał być potwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający będzie te przypadki rozpatrywał indywidualnie.

- Zamawiający dopuszcza 5% niezrealizowanych montaży w danej strefie, z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, z obowiązkiem późniejszego montażu zestawów do dnia odbioru końcowego.