## formularz nr 1
OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU CIEKŁEGO, ORAZ NAJEM DWÓCH ZBIORNIKÓW I DWÓCH PAROWNIC DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE ”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:
..............................................................................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
| Przedmiot zamówienia |  | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | Tlen ciekły zgodny z gatunkiem T-N25 z normy PN-C-84911:1997 dostarczany w ciśnieniowych kriogenicznych cysternach samochodowych jednorazowo w ilości ok. 20 - 25 ton charakteryzujący się nastepującymi parametrami fizyko - chemicznymi: - zawartość tlenu % [V/V]: 99,5% < O2 ≤ 99,88% - zawartość azotu: max 0,5% - zawartość wilgoci: max: 0,0002% - dopuszczalna zawartość węglowodorów: < 20 ppm - zalecana zawartość węglowodorów: max 1 ppm - zawartość argonu i azotu: > 1000 ppm - zalecana zawartość argonu i azotu: ok. 4000 ppm - max. punkt rosy przy cisnieniu atmosferycznym: - 70°C - zalecany punkt rosy przy cisnieniu atmosferycznym: - 78°C - brak zanieczyszczeń stałych |  | tona | 2000 |  | 0
| Producent: |  | ………………………..……………………………………
| Nazwa handlowa: |  | …………………………...…………………………………..
2 | Najem urządzeń do magazynowania i odparowywania tlenu ciekłego oferowanego w pozycji 1 niniejszego formularza w postaci dwóch zbiorników wolnostojacych kriogenicznych, cisnieniowych o sumarycznej ładowności co najmniej 48 ton, z czego każdy zbiornik musi mieć ładowność co najmniej 19 ton i dwóch parownic zapewniających w każdych warunkach pogodowych dostawę tlenu gazowego do instalacji Zamawiającego w ilości co najmniej 100 m³ na godzinę każda. Regulacja ciśnienia w zbiornikach samoczynna, zbiorniki bezobsługowe. |  | m-c | 36 |  | 0
| Producent: |  | ….................................................................................................
| Nazwa handlowa: |  | .....................................................................................................
| Zaoferowana docelowa ładowność zbiorników w tonach (należy określić pojemność dla każdego z dwóch zbiorników z osobna): |  | ...............................................T i .......................................T
| Zaoferowana tymczasowa ładowność zbiorników w tonach (należy określić pojemność dla każdego z dwóch zbiorników z osobna): * wypełnia Wykonawca instalujący zbiorniki tymczasowe (pkt. 2.1. rozdz. II SIWZ)W przypadku gdy Wykonawca decyduje się tymczasowo zamontować tylko jeden zbiornik należy wypełnić stosownie tylko jedną pozycją, w drugiej zaś postawić znak „x” |  | ....................................................T i ......................................T *
RAZEM WARTOŚĆ NETTO | [5 empty] | 0
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:
netto |  | 0
słownie

## slownie (hidden)
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF!
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba