Szczecin, 02.08.2017 r.
Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie oraz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
Pytanie 1. 
Dot. Zapisu w SIWZ. 
Rozdział XVII Opis przedmiotu zamówienia
V. Warunki wykonawstwa i odbioru robót.
11. Wykonawca zapewni serwis 3 medialnego palnika kotła parowego zgodnie z zapisami w DTR.

Proszę o doprecyzowanie zapisu:

1. Czy wykonawca ma podpisać dodatkową umowę o prowadzenie serwisu z zamawiającym – na jaki czas?

2. Czy koszty serwisu wykonawca ma ująć w ofercie – na jaki okres?

3. Czy wykonawca ma tylko wskazać autoryzowany serwis producenta?

Odpowiedź 1.
Wykonawca zapewni serwis 3 medialnego palnika kotła parowego zgodnie z zapisami DTR w okresie gwarancyjnym. Koszty serwisu winny być ujęte w ofercie Wykonawcy. 

Pytanie 2. 
Dot. Liczników oleju oraz urządzeń cyrkulacyjno-pomiarowych instalacji olejowej:

Liczniki oleju oraz urządzenia cyrkulacyjno-pomiarowe firma Weishaupt nie posiadają legalizacji na rynku polskim i nie mogą służyć do rozliczeń z dostawcą paliwa.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie takich urządzeń bez legalizacji?

Odpowiedź 2. 
Zamawiający nie wymaga liczników z legalizacją. 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
