Pytanie Nr 1:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 1 ust. 4 pkt 6) Umowy:

Zamawiający zapisał, że Wykonawca „przedłoży zawartą umowę z operatorem GSM na przesył danych telemetrycznych w całym okresie obowiązywania umowy ale nie krócej niż do 31.12.2024 roku.(…)”

Czy Zamawiający potwierdza, iż niezależnie od niniejszej Umowy dopuszcza możliwość zawarcia stosownej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, przy czym każdorazowo będzie ona zawierana w przypadku finalizacji danego etapu wdrożenia?

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką Umowę, o ile nie będzie zawierała dodatkowych zobowiązań finansowych dla Zamawiającego.

Pytanie Nr 2:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 3 ust. 5 Umowy:

Zamawiający zapisał, że „Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy wdrożenia i przedstawić go do pisemnej akceptacji przedstawicielom Zamawiającego.(…)”

Czy Zamawiający może wskazać enumeratywnie kiedy może zażądać zmiany harmonogramu wdrożenia na wniosek Zamawiającego?

Niniejszy zapis może rodzić obawy jednostronnej zmiany terminów realizacji (które będą niemożliwe do spełnienia przez Wykonawcę mając na uwadze zarezerwowane przez Wykonawcę zasoby materiałowe i ludzkie, np. terminy dostaw wodomierzy, a niedotrzymanie terminów harmonogramu wiąże się z zapłatą wysokich kar umownych) wdrożenia na niekorzyść Wykonawcy Zwracamy również uwagę, iż możliwość zmiany harmonogramu strony zapewniają sobie zgodnie z treścią postanowienia § 3 ust. 4 Umowy.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wskazując, iż wyżej wymienione żądanie jest uprawnieniem Zamawiającego.

Pytanie Nr 3:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 4 ust. 9 Umowy:

Zamawiający zaznaczył, iż: „(…) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek wykonawcy  ................................................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej, kompletnej i opatrzonej wymaganymi załącznikami faktury zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.”

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż Wykonawca oprócz faktur papierowych ma możliwość przesyłania również faktur elektronicznych na adres mailowy przekazany przez zamawiającego?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 4:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 4 ust. 11 Umowy:

Zamawiający zapisał, że „za dzień zapłaty będzie przez Strony uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż dniem zapłaty będzie uznanie płatności na rachunku bankowym Wykonawcy?

Istnieje bowiem możliwość popełnienia pomyłki pisarskiej przez służby księgowe Zamawiającego, co może skutkować obciążeniem rachunku Zamawiającego, a brakiem zasilenia rachunku wykonawcy.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 5:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, §  ust. 12 Umowy:

Zamawiający zaznaczył, że: „Po zakończeniu wdrożenia i uzyskaniu odbioru końcowego systemu bezprzewodowego monitoringu sieci wodociągowej Prawobrzeża Szczecina Wykonawca przez okres 60 miesięcy na koniec każdego miesiąca zafakturuje usługę przesyłu danych w wysokości wynikającej z miesięcznego kosztu jednostkowego przesyłu danych telemetrycznych z punktu pomiarowego i ilości urządzeń pomiarowych w odebranych przez Zamawiającego strefach i utrzymania systemu zgodnie z przedłożoną ofertą pomniejszoną odpowiednio o ilość nieaktywnych urządzeń. Faktura za utrzymanie systemu płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.”

- Czy ze względu na fakt konieczności ponoszenia przez Wykonawcę kosztów utrzymania infrastruktury, Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż płatność opłat, o których mowa w niniejszym ustępie będą dokonywane z góry, za dany miesiąc, zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne, które wymaga, aby opłaty abonamentowe były płacone z góry?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na płatności z góry.

- Prosimy o podanie dokładnej definicji „urządzenia nieaktywnego”?

Odp.:

Urządzenie nieaktywne - urządzenie zamontowane, które nie nadaje odczytów danych lub nie zamontowane do daty odbioru końcowego, ilość urządzeń nieaktywnych nie może przekroczyć 2% wg rozdz.XV SIWZ pkt. 2.1.22

Pytanie Nr 6:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 7 ust. 6 Umowy:

Zamawiający zapisał, że „w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii lub wady Systemu lub nieusunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może naliczyć Wykonawcy kary zapisane w § 12 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy.”

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie niniejszego wymagania?

Za niniejszym przemawia fakt, iż tylko Wykonawca zna szczegółową specyfikację systemu i tylko Wykonawca posiada ma możliwość dokonania naprawy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie. Urządzenia podlegają gwarancji i ingerencja osób nieuprawnionych może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem urządzenia lub platformy.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 7:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 8 ust. 3 Umowy:

Zamawiający zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od momentu złożenia stosownego oświadczenia.

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie niniejszego postanowienia?

W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający doprecyzuje w jakich przypadkach może wypowiedzieć Umowę?

Zwracamy uwagę, iż do kalkulacji oferty Wykonawca bierze pod uwagę przede wszystkim fakt długości obowiązywania Umowy.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 8:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 11 ust. 1 Umowy:

Zamawiający zapisał, że „niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy na zasadach opisanych niżej.”

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zapis przewiduje obustronną możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, przy czym końcowa treść postanowienia powoduje wyłączenie możliwości odstąpienia 
od Umowy przez Wykonawcę (vide: treść dalszych postanowień ust. 2 – ust. 4 Umowy, w których przewidziana jest tylko i wyłącznie możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego).

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie Umowy, o możliwość odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, w przypadku:

- opóźnień w płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przekraczającego 14 (słownie: czternaście) dni,

- korzystania z usług i systemu przez Zamawiającego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub 
z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 9:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 11 ust. 4 Umowy:

Zamawiający zapisał, że będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w § 11 ust. 2 pkt 2 -6 w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż odstąpienie od Umowy zostanie poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do usunięcia naruszenia w dodatkowo wyznaczonym terminie 30 dni  i dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 10:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 ust. 2 pkt 2) Umowy:

Zamawiający zapisał, że Wykonawca zapłaci karę „za przekroczenie terminu uruchomienia danej strefy określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 1% wartości uruchamianej strefy.”

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za każdy pełny dzień zwłoki?

W przypadku nie zaakceptowania wskazanej powyżej propozycji Wykonawcy zasadne będzie wskazanie i rozważenie innej wartości %, ale mniejszej, niż przedstawionej w obecnym wzorze umowy.

Odp.:

Zamawiający wprowadzi modyfikację w zapisie Wzoru Umowy § 12 ust. 2 pkt 2) na wartość 0,5% wartości uruchamianej strefy za każdy dzień przekroczenia terminu uruchomienia strefy.

Pytanie Nr 11:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 ust. 2 pkt 3) Umowy:

Wykonawca zapłaci karę, za „zwłokę w usunięciu awarii , wady Systemu w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.”

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż obniży wartość kary umownej do poziomu 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego i będzie naliczana za każdy pełny dzień zwłoki?

W przypadku nie zaakceptowania wskazanej powyżej propozycji Wykonawcy zasadne będzie wskazanie i rozważenie innej wartości %, ale mniejszej, niż przedstawionej w obecnym wzorze umowy.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż wysokie kary umowne mogą mieć znaczący wpływ na finalną cenę składanej oferty.

Odp.:

Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kar.

Pytanie Nr 12:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 ust. 2 pkt 4) Umowy:

Zamawiający zapisał, że Wykonawca zapłaci karę „w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażu zestawów pomiarowych, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.”

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przykładowej umowy o podwykonawstwo, która spełnia wymagania Zamawiającego?

Odp.:

Zamawiający nie dysponuje przykładowym wzorem.

Pytanie Nr 13:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 Umowy:

Zwracamy uwagę, iż Wykonawcy grożą kary umowne z wielu podstaw, co może w skrajnym przypadku budzić duże wątpliwości w zakresie prawidłowej interpretacji podstawy do ich naliczenia.

Czy w takim wypadku Zamawiający dopuszcza możliwość poprzedzenia naliczenia danej kary umownej postepowania wyjaśniającego w określonym czasie, mającym na celu gruntownego zbadania podstawy do jej naliczenia i ewentualnego wyznaczenia dodatkowego terminu na jej usunięcie.

Zwracamy uwagę iż co do zasady strony powinny dążyć do polubownego rozwiązania sporu.

Odp.:

Zamawiający będzie dążył do polubownego rozwiązania sporu.

Pytanie Nr 14:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 ust. 4 Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kary umowne będą naliczane na podstawie not obciążeniowych, w terminie 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez drugą stronę?

Za powyższym przemawia fakt konieczności weryfikacji podstawy do jej naliczenia oraz uchylenia ryzyka spoczywającego po stronie Wykonawcy w zakresie utraty całkowitego wynagrodzenia 
z Umowy (biorąc pod uwagę wysokość i możliwość kumulacji kar).

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 15:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 ust. 5 Umowy:

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę wysokość ew. odszkodowania wynikającego z naruszenia stosownego postanowienia, zgodzi się na taką modyfikację postanowienia, iż wyłączy możliwość dochodzenia w tym zakresie roszczeń dotyczących utraconych korzyści, a samo odszkodowanie ograniczy maksymalnie do wysokości wynagrodzenia należnego w ramach Umowy?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 16:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona maksymalnie do wysokości przychodu z Umowy?

Zwracamy uwagę, iż kalkulując warunki realizacji przedmiotu zamówienia musi określić stosowne ryzyka wynikające z ew. odpowiedzialności Wykonawcy.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 17:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 Umowy:

Zamawiający zapisał w § 12, że: „Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.”

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż strony będą uprawnione do naliczenia kar umownych tylko i wyłącznie z jednej podstawy. Zwracamy uwagę iż w skrajnym przypadku, może dochodzić do naliczenia kar umownych nawet z kilku podstaw (vide: kary za umowy podwykonawstwa, za niedotrzymanie parametrów). Należy zwrócić uwagę, iż odpowiedzialność danej strony nie może prowadzić do rażącego pokrzywdzenia poprzez karanie z kilku podstaw za to samo zdarzenie.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 18:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie projektu Umowy o wzór Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych?

Jest to wymóg jaki ciąży na Wykonawcy w zakresie spełnienia wymagań określonych ustawą – Prawo Telekomunikacyjne.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką Umowę, o ile nie będzie zawierała dodatkowych zobowiązań finansowych dla Zamawiającego.

Pytanie Nr 19:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie umowy o stosowne cenniki i regulaminy usług/ systemu Wykonawcy?

Odp.:

Tak, o ile nie będzie to się wiązało z dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi dla Zamawiającego.

Pytanie Nr 20:

SIWZ Rozdział XV, Ust, 2, Pkt. 2.1 ppkt. 2.1.17:

Wykonawca udostępnia system on-line, bez żadnych ograniczeń do wglądu i między innymi z możliwością kopiowania danych w trybie nieodpłatnym.

Prosimy o potwierdzenie, że do połączenia ze stroną www aplikacji Wykonawcy Zamawiający zapewni własne łącze transmisji danych?

Odp.

Tak, Zamawiający we własnym zakresie zapewni łącze.

Pytanie Nr 21:

SIWZ Rozdział XV, Ust. 2, pkt. 2. 1, ppkt 2.1.16:

W związku z nieprecyzyjnie napisanym punktem 2.1.16 wnosimy o nadanie mu następującego brzmienia: „Nadajnik przesyłowy musi być zamontowany bezpośrednio na każdym urządzeniu pomiarowym lub w każdym pomieszczeniu z urządzeniem mierzącym przepływ wody.”

Odp.:

Tak, Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie zapisu zgodnie z przedłożona propozycją.

Pytanie Nr 22:

SIWZ Rozdział XV, Ust. 2, pkt. 2. 1, ppkt 2.1.18:

Wnosimy o podanie wszystkich rozszerzeń plików, których będzie wymagał Zamawiający.

Odp.

Xlsx, xls, txt, csv

Pytanie Nr 23:

SIWZ Rozdział XV, Ust. 2, pkt. 2. 1, ppkt 2.1.21:

Wnosimy o poprawienie punkty 2.1.21, który powinien prawdopodobnie odnosić się do punktu 2.1.20.

Odp.:

Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę pisarską.

Pytanie Nr 24:

SIWZ Rozdział XV, Ust. 2, pkt. 2. 1, ppkt 2.1.21:

Prosimy o informacje, kto będzie odpowiedzialny za demontaż niedziałającego nadajnika przesyłowego i montaż nowego na urządzeniu mierzącym przepływ wody po okresie wdrożenia – Wykonawca  czy Zamawiający?

Odp.:

Do końca 2024 roku zgodnie z par.7 ust.1 Umowy Wykonawca.

Pytanie Nr 25:

Załącznik nr 4 do SIWZ, § 7:

Prosimy o informacje, kto będzie odpowiedzialny za demontaż niedziałającego nadajnika przesyłowego lub urządzenia mierzącego przepływ wody i montaż działającego po okresie wdrożenia – Wykonawca  czy Zamawiający?

Odp.:

Do końca 2024 roku zgodnie z par.7 ust.1 Umowy Wykonawca.

Pytanie Nr 26:

SIWZ Rozdział XV, Ust. 2, pkt. 2. 1, ppkt 2.1.25:

Prosimy o wskazanie wg. jakich cen Zamawiający zamierza rozliczać zakup Urządzenia mierzącego przepływ wody w przypadku uzasadnionej zmiany producenta lub średnicy?

Odp.:

Według ceny rynkowej.

Pytanie Nr 27:

SIWZ Rozdział XV, Ust. 2, pkt. 2. 2, ppkt 2.1.4:

Czy wykonawca dobrze rozumie, że Administratorem systemu powinien być Zamawiający?

Odp.

Tak, w zakresie zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami do systemu.

Pytanie Nr 28:

Załącznik nr. 2 do SIWZ, Formularz ofertowy:

Czy Zamawiający rozważy dodanie w Formularzu Ofertowym Tabeli dla poszczególnych pozycji DN pozwalających na prowadzenie czytelnych rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą.

Dobra praktyką było by również umieszczenie takiej tabeli w umowie lub jako załącznik do umowy.

Odp.:

Zmawiający nie przewiduje takich zapisów.

Pytanie Nr 29:

Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór Umowy, § 15 ust. 5:

Wnosimy o wzory załączników nr. 7  i 8.

Odp.:

Zamawiający nie posiada takich wzorów.

Pytanie Nr 30:

Załącznik nr 6 do wzoru umowy, ust. 5, pkt 5.5:

Wnosimy o dodanie możliwości zanotowania numeru seryjnego wodomierza bez wymogu naklejki.

Odp.:

Zgodnie z zapisami SIWZ należy dostarczyć do każdego zestawu naklejkę z danymi wskazanymi 
w wytycznych.

Pytanie Nr 31:

Załącznik nr 6 do wzoru umowy, ust. 14:

Czy w sytuacji, gdy mimo starań Wykonawcy nie będzie możliwe zamontowanie wszystkich zestawów pomiarowych w terminie do 31.12.2019 r. zostaną naliczone kary umowne z tego tytułu?

Mamy tutaj na myśli sytuacje, gdy Wykonawca dołoży pełnych starań, aby zrealizować montaże, 
a ich brak będzie wynikał wyłącznie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, 
a potwierdzonych przez Zamawiającego.

Odp.:

Zgodnie z SIWZ rozdz. XV pkt 2.1.22 Zamawiający dopuszcza po zakończeniu wdrożenia 98% skuteczność odczytów, tj. dopuszcza do 2% nie zrealizowanych montaży i nieaktywnych urządzeń. Ponadto każde naliczenie kar umownych jest poprzedzone przez Zamawiającego stosowną analizą.

Pytanie Nr 32:

Załącznik nr 1 do SIWZ:

Ze względu na krótki okres realizacji dla pierwszych wdrożeń biorąc pod uwagę datę rozstrzygnięcia przetargu 
i czasu na podpisanie umowy i dopełnienie wszystkich formalności oraz perspektywę urlopowego miesiąca grudnia, podczas którego może być duży problem, aby dostać się do wielu lokalizacji wnosimy o przesunięcie terminów wskazanych w harmonogramie odpowiednio o miesiąc dla każdej strefy zgodnie z poniższym:

| Kolejność wykonania stref | Nr Strefy | Nazwa Strefy | Data zakończenia wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | III | Kijewo 4 - Załom - 246 szt. | 31.12.2017 |
| 2. | I | Zdroje 2 - Żydowce - 391 szt. | 28.02.2018 |
| 3. | IV | Kijewo 9 - 217 szt. | 31.02.2018 |
| 4. | V | Kijewo 10 - 281 szt. | 31.02.2018 |
| 5. | VII | Płonia 5 - Wielgowo - 571 szt. | 31.05.2018 |
| 6. | VIII | Płonia 4 - Sławociesze - 171 szt. | 31.05.2018 |
| 7. | IX | Płonia 1 - Jezierzyce - 143 szt. | 30.06.2018 |
| 8. | X | Płonia 1 - Smierdnica - 207 szt. | 30.06.2018 |
| 9. | XI | Płonia 3 - 216 szt. | 31.07.2018 |
| 10. | XII | Płonia 2 - 200 szt. | 31.07.2018 |
| 11. | II | Zdroje 1, Lechicka Ws. - Podjuchy - 1 378 szt. | 31.10.2018 |
| 12. | XIII | Kijewo 3 - Dąbie - 1951 szt. | 28.02.2019 |
| 13. | VI | Lechicka-Wschodnia 2 - Bukowe - 537 szt. | 30.04.2019 |
| 14. | XV | Kijewo 1 - Słoneczne - 689 szt. | 30.06.2019 |
| 15. | XIV | Kijewo 2 - Wiosenna - 104 szt. | 30.06.2019 |
| 16. | XVI | Kijewo 5 - Zdroje - 851 szt. | 31.08.2019 |
| 17. | XVII | Kijewo 6 - Lotnisko - 48 szt. | 30.09.2019 |
| 18. | XVIII | Kijewo 7 - Gdańska - 115 szt. | 30.09.2019 |
| 19. | XIX | Kijewo 7 - Wyspa Pucka - 186 szt. | 30.09.2019 |
| 20. | XX | Pomorzany 1 - Kępa - 36 szt. | 31.10.2019 |
| 21. | XXI | Pomorzany 1 - Łasztownia - 60 szt. | 31.10.2019 |
| 22. | XXII | Kołbacz - 60 szt. | 31.10.2019 |

Odp.:

Zmawiający nie dopuszcza wydłużenia odbioru stref.

Pytanie Nr 33:

SIWZ Rozdz. XV ust. 2, pkt. 2.2 ppkt. 2.2.1 oraz pkt. 2.1, ppkt. 2.1.18:

Prosimy o definicję dla pojęcia: „system informatyczny Zamawiającego.”

Odp.

System Informatyczny Zamawiającego jest to zintegrowane oprogramowanie zawierające m.in. oprogramowanie billingowe, służące do rozliczania i fakturowania zużycia wody i ścieków.

Pytanie Nr 34:

SIWZ Rozdz. XV ust. 2, pkt. 2.1 ppkt. 2.1.18:

W związku z dopuszczeniem w umowie w par. 1 ust. 1 pkt. 6 oraz par. 1 ust. 4, pkt. 3 możliwości udostępnienia danych poprzez Serwis WWW wnosimy o nadanie następującego brzmienia dla ppkt. 2.1.18: „Wykonawca dostarczy program lub udostępni Zamawiającemu Serwis WWW umożliwiający odbiór danych z odczytu zestawu pomiarowego, opracowanie ich oraz import wybranych danych do systemu informatycznego w plikach txt, a także …………… (prosimy o podanie wszystkich rozszerzeń, których może wymagać Zamawiający zgodnie z pytaniem nr. 25) zgodnych z Microsoft Office.”

Odp.

Rozszerzenia plików: .xlsx, .xls, .csv

Pytanie Nr 35:

SIWZ Rozdz. V ust. 2 lit. A:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapisany w punkcie A1 warunek dotyczący obsługi odczytu bezprzewodowego dla 1000 urządzeń odnosi się do odczytu 1000 wodomierzy przez 1000 nadajników przesyłowych?

Odp.:

Usługa GSM powinna obsługiwać minimum 1000 urządzeń w każdym przypadku.

Pytanie Nr 36:

SIWZ Roz. V ust. 2 lit. A:

Czy Zamawiający wymaga, aby wystawiającym referencje na rzecz wykonawcy było przedsiębiorstwo, której przedmiotem przeważającej działalności jest pobór, uzdatnianie 
i dostarczanie wody (PKD36,00Z)?

Odp.:

Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie Nr 37:

SIWZ Rozdz. XV ust. 2 pkt. 2.1:

Ze względu na możliwą potrzebę wzrokowej kontroli wskazania wodomierza i jego numeru seryjnego, czy Zamawiający wymaga, aby po zamontowaniu nadajnika przesyłowego na wodomierzu powinna istnieć możliwość odczytu wzrokowego wskazania wodomierza oraz jego numeru seryjnego bez potrzeby zdejmowania nadajnika?

Odp.:

Tak, Zamawiający wymaga, aby po zamontowaniu nadajnika przesyłowego na wodomierzu powinna istnieć możliwość odczytu wzrokowego wskazania wodomierza oraz jego numeru seryjnego bez potrzeby zdejmowania nadajnika.

Pytanie Nr 38:

SIWZ Rozdz. XV ust. 2 pkt. 2.1:

Zważywszy na sytuacje, że miejsca montażu wodomierzy bardzo często bywają różne, a przy tym ilość miejsca na dodatkowe urządzenia poza wodomierzem jest mocno ograniczona, czy Zamawiający dopuszcza nakładki wystające poza wodomierz więcej niż 60mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza nakładki wystające poza obrys urządzenia lecz nie mogą one utrudniać odczytu, zamontowania lub demontowania urządzenia pomiarowego.

Pytanie Nr 39:

SIWZ Rozdz. XV Ust 2, Pkt. 2.1, ppkt. 2.1.15:

Czy zważywszy na cel projektu i jego przeznaczenie oraz wymagania dotyczące rejestrowania paczki danych, co 1 godzinę i przesyłania ich na serwer Wykonawcy raz na dobę należy rozumieć, że nadajnik przesyłowy powinien być zaprogramowany według powyższych ustaleń fabrycznie i nie wymagać dodatkowych czynności programowania podczas montażu zestawu pomiarowego?

Odp.:

Montaż i uruchomienie nadajnika przesyłowego ciąży na Wykonawcy. Natomiast Zamawiający dopuszcza obie wersje programowania nadajnika.

Pytanie Nr 40:

SIWZ Rozdz. XV ust. 2, Definicje:

Czy przez urządzenie mierzące przepływ wody zamawiający rozumie wodomierz spełniający warunki techniczne zapisane w rozdziale XV pkt. 2 i kolejnych?

Odp.:

Urządzenie mierzące przepływ opisane jest w wymaganiach SIWZ.

Pytanie Nr 41:

SIWZ Rozdz. XV, ust. 2 pkt. 2.1, ppkt. 2.1.16:

Czy ilość nadajników przesyłowych ma się równać ilości zestawów pomiarowych?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza stosowanie jednego nadajnika przesyłowego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się lub znajdują się urządzenia pomiarowe.

Pytanie Nr 42:

Par 1 ust 4 pkt 4)  zagwarantuje skuteczność odczytu systemu na poziomie nie mniejszej niż 98% na dobę przez cały okres działania systemu pomiarowego ( skuteczność odczytu dotyczy faktycznie zamontowanych zestawów pomiarowych).

Czy Zamawiający w związku z faktem, iż usługa transmisji danych zostaje zlecona podmiotowi trzeciemu (operator GSM) dopuszcza wyłącznie odpowiedzialności wykonawcy dotyczącą gwarantowanej skuteczności odczytu w związku z niewłaściwym działaniem infrastruktury GSM (pozostającej poza zakresem kompetencji Wykonawcy).

Odp.:

Zamawiający nie zgadza się z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za brak transmisji danych przez operatora GSM. Wykonawca Odpowiada za działanie całości systemu.

Pytanie Nr 43:

Par 8 ust 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, 
z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od momentu złożenia stosownego oświadczenia.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przejęcia praw wynikających z zawartych długoterminowych kontraktów na usług GSM w związku z wypowiedzeniem umowy bez podawania przyczyn.

Odp.:

Zamawiający będzie rozpatrywał taką możliwość po ewentualnym złożeniu oświadczenia 
o wypowiedzenie umowy.

Pytanie Nr 44:

Par 11 pkt 2 ust 1) Zamawiający w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia ma prawo odstąpienia od umowy,

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przejęcia praw wynikających z zawartych długoterminowych kontraktów na usług GSM w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy i całkowicie niezależnych od niego.

Odp.:

Zamawiający będzie rozpatrywał taką możliwość po ewentualnym złożeniu oświadczenia 
o wypowiedzenie umowy.

Pytanie Nr 45:

Par 12 ust 5) Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, w tym również w przypadku utraty dofinansowania, o które ubiega się Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach , działanie 2.3., z przyczyn zawinionych leżących po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiający może określić wysokość szkody spowodowanej potencjalną utratą dofinansowania o którym mowa powyżej w celu oszacowania ryzyka.

Odp.:

Zamawiający nie może określić wysokości szkody powstałej z tytułu utraty dofinansowania.

Pytanie Nr 46:

Czy zamawiający dopuszcza dla „Zestawów pomiarowych” w średnicach DN50 – DN150 wykonanie z liczydłem elektronicznym oraz wbudowanym modułem radiowym.

Odp.:

Tak, Zamawiając dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 47:

Czy Zamawiający wymaga aby „Nadajnik przesyłowy” miał wymienną kartę sim w celu zapewnienia w przyszłości pracy z dowolnym operatorem sieci GSM ? Takie rozwiązanie jest konieczne aby zapewnić 98% skuteczność działania systemu.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania z zastrzeżeniem uzyskania 98% skuteczności przesyłu danych po zakończeniu wdrożenia.

Pytanie Nr 48:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym  „Nadajnik przemysłowy” zgodnie z pkt 2.1.16 rozdziału XV Opis przedmiotu zamówienia jest zabudowany w pomieszczeniu z zestawem pomiarowym i pełni funkcje koncentratora GSM. Takie rozwiązanie spełnia wszystkie warunki specyfikacji w szczególności zapewni 98 % skuteczność działania systemu, a jednocześnie pozwala:

- Ograniczyć liczbę kart SIM, a przez to zmniejszyć miesięczne koszty eksploatacji systemu.

- W sytuacjach  gdy operator sieci GSM ma awarię uniemożliwiającą wysłanie danych na serwer, przeprowadzić odczyty z wykorzystaniem radiowego systemu odczytu danych

- Wykorzystać koncentratory do odczytu elektronicznych „Zestawów pomiarowych” przykładem jest tutaj wodomierz ultradźwiękowy Multical 21 który nie ma możliwości doposażenia w dodatkowy moduł transmisyjny.

- Umożliwić wymianę baterii w koncentratorze co pozwala wydłużyć jego prace na kolejne lata i okresy legalizacyjne.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza stosowanie jednego nadajnika przesyłowego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się lub znajdują się urządzenia pomiarowe.

Ponadto informujemy, iż specyfikacja nie przewiduje pojęcia "Nadajnik przemysłowy".

Pytanie Nr 49:

Zgodnie z pkt 2.1.15 rozdziału XV Opis przedmiotu zamówienia, Czas działania zestawu na zasilaniu bateryjnym nie może być krótszy niż 5 lat, jednocześnie Zamawiający w pkt. 2.1.20 umieścił zapis że „Wykonawca zapewnia trwałość działania nadajnika pomiarowego w zestawach pomiarowych minimum do 31.12.2024”.

W związku z tym że pierwsze instalacje będą wykonywane pod koniec 2017r wynika, że nadajniki pomiarowe szczególnie te montowane na początku maja mieć żywotność ponad 7 lat.

W związku z tym ze zapisy te są sprzeczne, prosimy o określenie minimalnego czasu działania nadajnika pomiarowego na zasilaniu bateryjnym oraz ewentualnej korekcji jednego z dwóch zapisów.

Odp.:

Wykonawca powinien zapewnić minimum pięcioletnią żywotność baterii oraz jeśli bateria wyczerpie się do 31.12.2024r. Wykonawca zobowiązany jest ją wymienić na własny koszt.

Pytanie Nr 50:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast przewodowej, bezprzewodowej anteny wyniesionej.

Odp.

Tak, pod warunkiem uzyskania 98% skuteczności przesyłu danych po zakończeniu wdrożenia.

Pytanie Nr 51.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby bezprzewodowa antena była współdzielona dla kilku wodomierzy.

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie Nr 52

Rozdział III, ust. 6 SIWZ:

W związku z koniecznością objęcia części treści Umowy Konsorcjum tajemnicą przedsiębiorstwa, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie Umowy Konsorcjum przez Wykonawcę w tej części, do której Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt. 1)-3) Rozdziału III SIWZ, z wyłączeniem załącznika stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy (będącego poza wymogami określonymi w ust. 6 jw.)?

Odp.

Zamawiającego będzie badał kwestie związane z tajemnicą przedsiębiorstwa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.