Szczecin, 24.08.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa i montaż wagi samochodowej z legalizacją na terenie Zakładu Produkcji Wody Miedwie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie oraz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
Pytanie 1.  Zgodnie z Rozdziałem II, Pkt 2, I Zakresem zamówienia, ppkt 3 Wyposażenie wagi - waga ma posiadać system automatycznego ważenia pojazdu. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli. Za taki osprzęt uważamy zastosowanie czytników kart RFID, paneli dotykowych, monitoringu z wydrukiem zdjęć na WZ, sygnalizacji świetlnej, szlabanów sterujących ruchem itp.
Odpowiedź 1. Zgodnie z Modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia      24.08.2017 r. Zamawiający odstępuje od system automatycznego ważenia  pojazdu.
Pytanie 2. Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcie miejsca posadowienia wagi lub informację o istniejącej nawierzchni w miejscu posadowienia wagi?
Odpowiedź 2. W miejscu posadowienia wagi samochodowej jest nawierzchnia asfaltowa.
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Pytanie 3.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomostu w technologii betonu sprężonego – elementy metalowe ocynkowane?
Odpowiedź 3. Zamawiający wymaga dostawę i montaż wagi samochodowej zgodnej z zapisami w SIWZ.
Pytanie 4.  Czy Zamawiający posiada wszelkie wymagane przez prawo pozwolenia na montaż wagi (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie)?
Odpowiedź 4. Nie.
Pytanie 5.  Jeżeli Zamawiający nie posiada pozwoleń ujętych w pkt. 3 to czy je uzyska w terminie umożliwiającym wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 5. Zamawiający w dniu 24.08.2017 r. dokonał w tym zakresie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Pytanie 6.  Jeżeli Zamawiający nie wymaga pozwoleń ujętych w zapytaniu nr 3, to czy poniesie wszelkie konsekwencje z tytułu użytkowania wagi bez przedmiotowych pozwoleń.

Odpowiedź 6. Zamawiający w dniu 24.08.2017 r. dokonał w tym zakresie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.      

Pytanie 7.  Czy przez „system automatycznego ważenia  pojazdów” Zamawiający wymaga zainstalowania:   

                     - świateł sterujących (na wjeździe i zjeździe z wagi),

                     - szlabanów (na wjeździe i zjeździe z wagi),
                     - czytników kart (na wjeździe i zjeździe z wagi).
Odpowiedź 7. Zamawiający w dniu 24.08.2017 r. dokonał w tym zakresie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
 Pytanie 8.  Po wizji lokalnej w dniu 21.08.2017 r. na terenie Z.P.W. „Miedwie” w miejscowości Nieznań, proponujemy zmianę miejsca posadowienia wagi samochodowej. We wskazanym miejscu samochody będą miały problem z wjazdem i zjazdem z wagi.
Odpowiedź 8. Przedstawione na Planie Sytuacyjnym (rys. nr 1) usytuowania wagi samochodowej,        określa jej orientacyjne położenie przy Budynku Filtrów Pośpiesznych. 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

