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Szczecin, 13.09.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania. 

Pytanie 1.  Zgodnie z rozdziałem V SIWZ Zamawiający określił minimalny poziom zdolności:

                    „zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

                     wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000 zł, polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/d, z częścią  mechaniczno-biologiczną oraz procesem przeróbki osadów.” 

                    Przetarg dotyczy zaprojektowania i wybudowania obiektów oczyszczalni ścieków w tym skomplikowanego obiektu jakim jest WKF wraz z towarzyszącymi instalacjami technologicznymi. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga żadnego doświadczenia w projektowaniu przez Wykonawcę? Zwracam uwagę, że w takim przypadku mogą ofertę złożyć podmioty nie mające żadnego doświadczenia w tego typu kontraktach.
Odpowiedź 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2.  Zgodnie z§ 16 pkt. 10 Umowy „W przypadku, gdy gwarancja producenta, o której mowa w ust. 9 przewiduje jakiekolwiek dodatkowe wymagania dla zachowania swej ważności, np. podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności (serwisowych itp.) lub zachowania dodatkowych warunków, Wykonawca w ramach obowiązków gwarancyjnych wynikających z niniejszej umowy zobowiązany jest do zapewnienia zachowania ważności gwarancji producenta. W szczególności w ramach ww. obowiązku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji producenta, w sposób umożliwiający zachowanie tej gwarancji”. Proszę o potwierdzenie, że takie czynności serwisowe należy wliczyć do oferty.
                     Kto będzie pokrywał koszty dostawy i wymiany części zamiennych, szybkozużywających się?
                     Po czyjej stronie jest koszt dojazdu i robocizny?

                     Kto będzie ponosił koszty przeglądów gwarancyjnych”
Odpowiedź 2. Wszystkie czynności serwisowe w ramach obowiązywania gwarancji będą        wykonywane przez Wykonawcę i na jego koszt.
                        Koszty dostawy i wymiany części zamiennych, szybkozużywających się ponosi    Wykonawca.

                        Koszty dojazdu i robocizny ponosi Wykonawca.

                        Koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Pytanie 3.  W związku koniecznością opróżnienia istniejących WKF-ów prosimy o informację ile osadów i o jakiej zawartości s.m. znajduje się aktualnie w WKF-ach.
Odpowiedź 3. Aktualnie w dwóch WKF znajduję się ok.10 000 m3 osadu o zawartości suchej masy od 3 do 3,5 %. W dolnej części WKF może znajdować się odłożony osad oraz piach z ciałami włóknistymi.

Pytanie 4.  Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić koszt opróżnienia, odwodnienia wywiezienia i zagospodarowania osadów z WKF-ów.
Odpowiedź 4. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z opróżnieniem, odwodnieniem, wywiezieniem i zagospodarowaniem osadów.
Pytanie 5. Czy Zamawiający wymaga żurawiki ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź 5. Żurawiki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
Pytanie 6.  Dotyczy SIWZ Rozdział V. 2. 2) c) II - Kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba) –Zamawiający wymaga co najmniej 8-letnie doświadczenie jako kierownik robót w rozumieniu Prawa Budowlanego; w tym jako kierownik robót przy  budowie co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/d. Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania w/w doświadczenia przez Kierownika robót sanitarnych w przypadku wykazania osobie na to stanowisko doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownik robót i/lub kierownika budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego?
Odpowiedź 6. Odpowiedź na niniejsze pytanie doprowadzi do przedwczesnego badania warunków udziału   w postępowaniu. Zamawiający pozostawia niniejsze pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 7.   Dotyczy SIWZ Rozdział V. 2. 2) - zdolności technicznej lub zawodowej – czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku wykazania przez Wykonawcę roboty budowlanej o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000 zł, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/d, z częścią  mechaniczno-biologiczną oraz procesem przeróbki osadów? 
Odpowiedź 7. Odpowiedź na niniejsze pytanie doprowadzi do przedwczesnego badania warunków udziału   w postępowaniu. Zamawiający pozostawia niniejsze pytanie bez odpowiedzi.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
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