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Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Warsztatowa, Żeliwna, Chojnicka, Wieluńska, Bronowa Brzeżańska w Szczecinie.
Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Czy na studniach kanalizacyjnych jako przykrycia należy zastosować płyty pokrywowe, czy alternatywnie zwężki redukcyjne jak podaje projektant? (vide str. 11 części opisowej Projektu budowl. - wykon. sieci  wodoc. i kanaliz. sanit. w dzielnicy Podjuchy oraz części dzielnicy Żydowce – Klucz).
Odpowiedź:

Należy przyjąć jak w  projekcie.

                                                                                                             Z poważanie:

