| KARTA INWENTARYZACYJNA STUDZIENKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kanalizacyjnej telekomunikacyjnej wodociągowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr studzienki 20520044 |  |  |  |  |  |  |  |  | numer obrębu 2052 | MODGIK - ……………………… (pieczęć Wykonawcy) |
| opis położenia studzienki |  | Szczecin ul. Żniwna 57 (miasto, ul., nr domu, pkt charakterystyczny) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | numer godła mapy |  |
| stan techniczny studzienki |  | b. dobry (dobry, zły – popękane ściany, brak pokrywy) |  |  |  |  |  |  | Opis topograficzny/ szkic sytuacyjny/ mapa |  |
| uwagi |  | studnia bet. Ø1200 (studzienka zalana, zamulona, niedrożna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| współrzędne środka pokrywy x = 5465681,95 y = 5923794,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| współrzędne osi komory x = 5465681,86 y = 5923794,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Współrzędne punktów obrysu komory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzut poziomy Studni nr 0044 |  |
| DANE WYSOKOŚCIOWE DOTYCZĄCE STUDZIENKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wyszczególnienie |  | oznaczenie | dane |  |  | rok pom. |  | wykonawca |  |  |
| Rzędna góry pokrywy |  | Hp | 25,18 |  |  | 2008 |  | W. Myłka |  |  |
| Rzędna dna |  | Hd | 21,71 |  |  | 2008 |  | W. Myłka |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzut pionowy Studni nr 0044 |  |
| DANE DOTYCZĄCE WLOTÓW I WYLOTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oznaczenie wg rzutu pionowego |  | rzędne wlotów i dolotów |  |  | średnica w mm |  | rodzaj materiału |  |  |  |
| 1 |  | 21,73 |  |  | 150 |  | kamionka |  |  |  |
| 2 |  | 21,72 |  |  | 200 |  | kamionka |  |  |  |
| 3 |  | 21,71 |  |  | 200 |  | kamionka |  |  |  |

Załącznik  Nr 4  do SIWZ

wzór katy inwentaryzacyjnej studzienki