Szczecin, dnia 19.01.2018 r.

Dotyczy:

Projekt remontu kapitalnego przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak oraz przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30 w Szczecinie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Pkt 1.4. branża elektryczna

- budowa światłowodowej linii kablowej włączonej do przepompowni „P” przy ul. Przestrzennej

Na załączniku graficznym nie ma naniesionej proponowanej trasy linii kablowej, w związku z koniecznością wyceny uzgodnień z właścicielami posesji, prosimy o podanie numerów działek po jakich powinna przebiegać trasa światłowodu.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie może wskazać trasy linii światłowodowej, której projekt m.in. jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2

Pkt 3. Wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, w tym:

- wykonanie badania stanu władania terenu inwestycji

Prosimy o uszczegółowienie zapisu o jakie badanie chodzi.

Odpowiedź nr 2

Istniejące ogrodzenia częściowo przebiegają na działkach, które nie należą do Zamawiającego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Pkt 1.1, należy zaprojektować przebieg ogrodzenia w granicach działek należących do Zamawiającego.