Szczecin, dnia 25.01.2018 r.

Dotyczy:

„Kampania pomiarowa i aktualizacja danych GIS w zakresie gospodarki ściekowej”. Numer referencyjny: 119/2017

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku

z pytaniami dotyczącymi  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający może podać szacunkową liczbę studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym?

Odpowiedź nr  1

Zamawiający informuje oferentów, iż mogą oszacować ilość studni i komor kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasach drogowych samodzielnie w wykorzystaniem opublikowanej przez Zamawiającego na jego stronie internetowej próbki danych.

Pytanie nr  2

W ramach zamówienia wykonawca ma dokonać aktualizacji danych Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN polegającą na wprowadzeniu, wynikających z pomiarów inwentaryzacyjnych, zmian do tabel atrybutów opisowych i geometrii obiektów zapisanych w plikach SHP z warstw studnie, komory, kanały, włazy kanalizacyjne, przyłącza kanalizacyjne. Czy Zamawiający udostępni na etapie przetargu próbkę danych w formacie shp i dxf  oraz model danych istniejącej bazy?

Odpowiedź nr  2

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej próbkę danych objętych postępowaniem.

Pytanie nr  3

Prosimy o podanie liczby rekordów w istniejącej bazie dla studni; komór i włazów.

Odpowiedź nr  3

Liczba rekordów w Bazie Branżowej Zamawiającego dot studni, komór i włazów odpowiada ich ilości obiektów, a w tym kolekcja danych ze statusem czynne zawiera:

- studni kanalizacyjnych 85712 szt. obiektów

- komór kanalizacyjnych 24929 szt. obiektów

- włazów kanalizacyjnych 15418 szt. obiektów

Pytanie nr  4

Jaka jest liczba i całkowita długość przyłączy kanalizacyjnych?

Odpowiedź nr  4

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie nr  5

Jaka jest łączna długość sieci kanalizacyjnej objęta kampanią?

Odpowiedź nr  5

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie nr  6

Czy przedmiotem kampanii mogą być obiekty inne niż znajdujące się w Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN?

Odpowiedź nr  6

Zamawiający  potwierdza, iż przedmiotem zamówienia nie będą studnie i komory kanalizacyjne inne niż znajdujące się w bazie Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN i wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający przypomina ponadto, iż warunkiem odbioru zamawianych przac jest zgłoszenie ich w MODGiK w Szczecinie, oraz przyjęcie ich wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Z powyższego wynika, iż przedmiotem pomiarów aktualizacyjnych będą także obiekty z bazy GASUT odpowiadające obiektom z Bazy Branżowej.

Pytanie nr  7

Jaka jest maksymalna głębokość studzienki/ komory znajdującej się w Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN?

Odpowiedź nr  7

Zamawiający informuje, iż maksymalna głębokość studzienki kanalizacyjnej wynosi 9,04 m (ID studni: 26262).

Pytanie nr  8

Czy sieć kanalizacyjna objęta kampanią położona jest wyłącznie w granicach administracyjnych m. Szczecin? Czy obejmuje także gminy ościenne? Jeśli tak to które?

Odpowiedź nr  8

Zamawiający potwierdza iż przedmiotem kampanii pomiarowej są obiekty położone w granicach administracyjnych m. Szczecin, oraz w miejscowościach Pilchowo Gm. Police i Bezrzecze Gm. Dobra.

Zamawiający informuje ponadto, iż wydłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 19.02.2018 r.