Wg  rozdzielnika
Dotyczy: przetargu pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Stoku oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Perlistej ,Złotowskiej w Szczecinie”

               Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z pytaniami oferentów  dotyczących  przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 ?  

Czy  rury kamionkowe wymagają Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa ? 

Odpowiedź 1:

Nie.  Zgodnie z wytycznymi projektowania i wykonawstwa Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa wymagane są na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu (np. drogi wlotowe, wylotowe z miasta ,Śródmieścia) . 

Wymagane będą deklarację zgodności oraz aktualny certyfikat ISO itp.

Pytanie 2 ?  

Czy wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynkach ( za zaworem zwrotnym skośno- zaporowym ) może być wykonana ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź 2 :

Wewnętrzna instalacja winna być wykonana zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 3 ?  

Czy odtworzenie chodników, po ułożeniu sieci wodociągowej w ul. Perlistej, wycenić tak jak ujęto w przedmiarze ,tj. zakładając  wykorzystanie płytek chodnikowych z depozytu do ułożenia na odcinku od ul. Złotowskiej do ul J Dzierżonia ,gdzie obecnie jest nawierzchnia gruntowa ?

Odpowiedź 3 :

Odtworzenie chodników należy wycenić z wykorzystaniem płytek z depozytu tak jak zakłada  przedmiar robót oraz pismem ZDITM- z dnia 21.07.2009 załączonego w ogłoszonym w Internecie przetargu.

 Oferty należy złożyć   do dnia 10.08.2009r do godz. 800 ,otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2009r o godz. 815
                                                                                                                          Z poważaniem 

