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INFORMACJA O ZMIANIE W FORMULARZU NR 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Dostawa pomp zatapialnych i mieszadła zatapialnego”.
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą jak wyżej ulega modyfikacji formularz nr 1-po modyfikacji oferta warunków wykonania zamówienia dla części nr 1.
Pierwotna modyfikacja polegała na zmianie ilości sztuk pomp z jednej sztuki na dwie sztuki, druga modyfikacja polega na zmianie typu pomp co jest równoznaczne z tym, iż wylot pomp DN250mm ma być owiercony wg EN1092-2; tab. 8 (PN10).
W związku z powyższym na stronie internetowej zamawiającego dostępny jest zmodyfikowany formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia dla części nr 1.


Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian i modyfikacji w składanych ofertach. Zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania. 

Zamawiający informuje także, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy 
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marta Prędkiewicz – tel.: 91 489 88 34, Jarosław Skobel – tel.: 91 489 88 18.
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