



Szczecin dnia 09.08.2018 r.
Dotyczy:
Zamówienia sektorowego pn. „Remont elewacji budynku filtrów w ZPW Miedwie”.
Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
Pytanie:
W ogłoszeniu o przetargu jest zapis, że Wykonawca ma wykazać wykonanie dwóch elewacji w ciągu ostatnich pięciu lat, natomiast SIWZ podaje, że w ciągu trzech lat. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie dwóch elewacji o powierzchni 500 m2 każda w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Pytanie:
Śmietnik na elewacji zachodniej:
a) czy należy wycenić malowanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej śmietnika wraz z naprawą ubytków w uszkodzonych narożnikach?
Odpowiedź:
Tak.
b) czy należy zamontować po obu stronach narożników ścian w wejściu do śmietnika metalowe narożniki ochronne, co zapobiegnie ich uszkadzaniu przy wprowadzaniu śmietników i kontenerów?
Odpowiedź:
Tak.
c) czy należy poprawić obróbkę blacharską kończącą daszek blaszany ze ścianą elewacji budynku filtrów?
Odpowiedź:
Tak.
d) czy należy wyremontować konstrukcję podtrzymującą daszek blaszany poprzez oczyszczenie i pomalowanie?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
Czy balustrady schodów wejścia głównego mają być wyremontowane poprzez oczyszczenie i pomalowanie?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
Czy nowe wylewane murki po obu stronach wejścia głównego mają być zbrojone czy nie?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
Czy Wykonawca ma przeliczyć i wycenić większą ilość konstrukcji stalowej(malowanej)pod większe (ca.4.0  ca. 3,0) zadaszenie wejścia głównego? Czy może zamawiający posiada zestawienie ilości nowej konstrukcji stalowej? Zasadne byłoby wykonanie całej nowej konstrukcji zadaszenia. Prosimy o podanie rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada zestawienia nowej konstrukcji stalowej podtrzymującej daszek nad wejściem głównym do budynku filtrów. Wykonawca we własnym zakresie określi niezbędną  wielkość nowej konstrukcji i uwzględni w ofercie.
Pytanie:
Z uwagi na rozbieżne zapisy SIWZ prosimy o określenie, czy wykaz robót stanowiący formularz nr 5 ma zostać dołączony już do oferty – czy też zwyczajowo ma zostać przedłożony  tylko przez Wykonawcę najwyżej wycenionego wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt.6. Rozdziału III ppkt 7 SIWZ, które składane są na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:
Prawidłowo złożona oferta winna zawierać dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt 1. SIWZ, w tym Formularz nr 5(wykaz wykonanych robót).
Pytanie:
Informujemy iż dołączony do SIWZ formularz nr 5 – wykaz wykonanych robót  najprawdopodobniej dotyczy innego zamówienia, Prosimy o weryfikację.
Odpowiedź:
Formularz nr 5 załączony do SIWZ należy traktować jako przykładowy. Wykonawcy sporządzą Wykaz wykonanych robót zawierający następujące informacje: dla kogo były wykonane prace(nazwa i adres zamawiającego), data rozpoczęcia i zakończenia, zakres prac(powierzchnia wykonanej  elewacji), wartość robót. 


 
