Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: postępowania pn.

„Likwidacja oczyszczalni ścieków Płonia”. Numer referencyjny: 60/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Przedmiar robót – załącznik do dokumentacji projektowej

Zamawiający modyfikuje treść powyższego załącznika poprzez usunięcie niżej wymienionych pozycji:

- Osadnik Imhoffa obiekt nr 1 - pozycje nr 1, 2, 9, 23, 24

- Zbiorniki wyrównawcze obiekt nr 2 - pozycje nr 25, 26, 36, 37, 38

- Komora osadu czynnego obiekt nr 3 – pozycje nr 39, 40, 56, 57

- Komora mieszania obiekt nr 4 – pozycje nr 58, 59, 68, 69

- Osadniki wtórne obiekt nr 5.1 i 5.2 – pozycje nr 70, 71, 89, 90

- Pompownia osadu czynnego obiekt nr 6 – pozycje nr 103, 104

- Pompownia ścieków obiekt nr 7 – pozycje nr 117, 118

- Budynek wielofunkcyjny obiekt nr 8 – pozycje nr 119, 120, 125, 126, 127, 158, 159

- Budynek sprężarek i dmuchaw obiekt nr 9 – pozycje nr 162, 163, 164, 166, 172, 174, 187, 188, 189, 190

- Zbiornik PIX obiekt nr 10 – pozycje nr 191, 192, 194, 195, 196, 203, 204

- Budynek dyżurki obiekt nr 11 – pozycje nr 206, 207, 208, 230, 231

- Ogrodzenie obiekt nr 12 – pozycje nr 232, 233, 234, 235

- Sieci elektryczne – pozycje nr 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 265, 266

- Sieci kanalizacyjne – pozycja nr 286

- Rurociągi sprężonego powietrza – pozycje nr 302, 303, 304, 305

- Rurociągi instalacji PIX – pozycje nr 314, 315, 319

- Koszt kruszenia urobku i utylizacji nieczystości – pozycja nr 332

Ponadto Zamawiający w niżej wymienionych pozycjach dokonuje modyfikacji treści poszczególnych pozycji, tj.:

- w poz. nr 4 jest: wartość 1,440 t, powinno być 0,720 t

- w poz. nr 247 jest: wartość 100 m2 , powinno być 10 m2

- w poz. nr 20, 33, 50, 65, 86, 114, 200 jest: Wypełnienie ubytku po fundamentach i zbiorniku mieszaniną pokruszonego gruzu z ubitym piaskiem i ziemią, powinno być  Wypełnienie ubytku po fundamentach i zbiorniku ziemią

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.