Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, – w punkcie I. DOSTAWY, podpunkt 5 "Zasilacze awaryjne UPS"

Pytanie:

- Czy wymienione zasilacze mają być urządzeniami pracującymi w trybie online ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

2. Czy dla zasilacza 5000 VA Zamawiający zaakceptuje czas naprawy na następny dzień roboczy ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

3. Na jaki okres czasu Zamawiający powinien zapewnić rozszerzoną gwarancję do zasilacza 5000VA ?

Odpowiedź:

Rozszerzona gwarancja do zasilacza UPS 5000VA ma wynosić 3 lata od daty podpisania protokołu przekazania.