
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, – w punkcie I. DOSTAWY, podpunkt 5 "Zasilacze awaryjne UPS" 
Pytanie:
1. Czy wymienione zasilacze mają być urządzeniami pracującymi w trybie online ? 
Odpowiedź: TAK

Pytanie:
2. Czy dla zasilacza 5000 VA Zamawiający zaakceptuje czas naprawy na następny dzień roboczy ? 
Odpowiedź: TAK
Pytanie:
3. Na jaki okres czasu Zamawiający powinien zapewnić rozszerzoną gwarancję do zasilacza 5000VA ?
Odpowiedź: 
[bookmark: _GoBack]Rozszerzona gwarancja do zasilacza UPS 5000VA ma wynosić 3 lata od daty podpisania protokołu przekazania. 
