# Zał. Nr 2 do SIWZ

Niniejszy załącznik zawiera informacje i  wymagania Zamawiającego   nie ujęte w Zał. Nr 1.

- Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy placówki.

- Złom  pochodzący z rozbiórki należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu oraz  przewieźć  na Magazyn Główny przy ul. Szczawiowej .

- Załączony przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. Wykonawcy powinny na podstawie PT, siwz  oraz wizji lokalnej dokonać oceny przedmiotu zamówienia.  Nazwy własne np. ,, typu VEMA” , podane w  przedmiarach i PT są użyte przykładowo i mają na celu przybliżenie parametrów technicznych użytych materiałów.

- Dotyczy ogrodzenia : zaprojektowane ogrodzenie systemowe ( typu np. Wiśniowski ) należy wykonać z trzech stron w granicach istniejącego ogrodzenia, a część ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową należy wykonać w granicy geodezyjnej działki Nr 115/12. Należy udokumentować wykonanie ogrodzenia w  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

- Uwaga: Należy pominąć montaż przepływomierza ścieków na rurociągu tłocznym o śr. 225PE/HD, o którym mowa w projekcie branży sanitarnej w p. 4.2.