Szczecin, 12.09.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego OŚ Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania.

Pytanie 1.   Zamawiający w końcowej fazie próbnej eksploatacji, przeprowadzi przy

udziale Wykonawcy 14 dniowe próby w trakcie których pobierane będą z

wykorzystaniem istniejących autosamplerów, próbki średniodobowe ścieków

surowych, oczyszczonych mechanicznie oraz oczyszczonych, wprowadzanych

do odbiornika. Próbki zostaną przekazane do akredytowanego laboratorium

Zamawiającego, celem przeprowadzenia analizy : ChZT, BZT5, Zawiesina

ogólna, Nog, N-NH4, N-NO3, Pog. Prosimy o potwierdzenia , że próby te  będą przeprowadzone na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź 1. Zamawiający potwierdza, że  ww. próby będą przeprowadzone na koszt    Zamawiającego.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w okresie 3 miesięcznego okresu próbnej eksploatacji  ponosi  tylko  koszty  za nadzór, regulacje, naprawy czy modyfikacje instalacji.

Prowadzenie i koszty normalnej  eksploatacji  jak energia, chemikalia, materiałów szybko zużywające się i eksploatacyjnych są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 2. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w okresie 3 miesięcznego okresu próbnej eksploatacji  ponosi  koszty  za nadzór, regulacje, naprawy, za materiały szybko zużywające się i eksploatacyjne oraz modyfikacje instalacji napowietrzania.

Prowadzenie i koszty normalnej  eksploatacji  jak energia, koagulanty, flokulanty są po stronie Zamawiającego.

Pytanie 3. Prosimy o podanie, jakiej można spodziewać się grubości warstwy osadu, mułów oraz piasku do usunięcia z bloków biologicznych.

Odpowiedź 3. Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić grubości warstwy nagromadzonego osadu, mułów oraz piasku, który należy usunąć z bloków biologicznych. Ostatnie opróżnienie 6 komór osadu czynnego miało miejsce w latach 2013-2014. Od tego czasu komory nie były opróżniane i czyszczone.

Pytanie 4. Zgodnie z ust. 10 par. 16 wzoru umowy Wykonawca musi przeprowadzać wszelkie czynności serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji producenta. Prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozużywających się.

Odpowiedź 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy z ust. 10 par. 16 wzoru umowy.