Dotyczy : Przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ściegiennego na       odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica   w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 
„W związku z wymogiem Zamawiającego co do doświadczenia (pkt.6.3.1), wyrażonego następującym zapisem, mówiącym iż Wykonawca powinien:

Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się budową co najmniej 200 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 300 mm. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w sytuacji, gdy suma wykonanych odcinków na różnych zadaniach wyniesie co najmniej 200 metrów.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie doświadczenia wykonawców polegającego na wykonaniu co najmniej 200 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 250 mm.”

Odpowiedź 1
Zamawiający przychyla się do prośby i zmienia zapis w pkt. 6.3.1.Rozdziału III SIWZ na następujący:
„Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się budową co najmniej 200 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 200 mm. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w sytuacji, gdy suma wykonanych odcinków na różnych zadaniach wyniesie co najmniej 200 metrów”.
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