Szczecin, 27.11.2019 r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego na terenie Rej. II WSW ul. Powstańców  Wielkopolskich w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie. 
Pytanie 1.  Proszę o szczegół drzwi Dz4, które znajdują się na rysunku PW/A/04 lecz brak ich w zestawieniu stolarki.
        
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź 1. Szczegóły drzwi Dz4 zostały ujęte w załączniku nr 1.


Pytanie 2.  Z jakiego materiału należy wykonać wewnętrzną ścianę działową gr. 16 cm?

Odpowiedź 2. Ścianę działową należy wykonać z płyty warstwowej z blachy min. 07 mm, wypełnienie z wełny mineralnej.


Pytanie 3.  Proszę o szczegół słupów 10 x10 cm znajdujących się między bramą a drzwiami.

Odpowiedź 3. Słupy 10 x 10 cm są gotowymi elementami katalogowymi.


Pytanie 4.  Proszę o podanie parametrów płyt warstwowych. (typ blachy, typ wypełnienia).

Odpowiedź 4. Płyty warstwowe z blachy min. 07 mm, wypełnienie z wełny mineralnej.


Pytanie 5.  Proszę o pokazanie szczegółu montażu płyt warstwowych do ścian (brak rygli poprzecznych).

Odpowiedź 5. Rygle poprzeczne należy  wykonać z ceowników 80mm.


Pytanie 6.  Brak rysunków wykonawczych obróbek blacharskich występujących na obiekcie.

Odpowiedź 6. Obróbki blacharskie są elementem warsztatowym.


Pytanie 7.  Prosimy o udostępnienie kompletnego przedmiaru (brak obróbek blacharskich, brak elementów wykończeniowych, inne ilości stali konstrukcyjnej, etc.).

Odpowiedź 7. Poprawiony przedmiar robót został ujęty w załączniku nr 2.


