Szczecin 28.11.2019 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. **„Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego OŚ Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)”**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania.

**Pytanie 1.**  Czy ściany pomiędzy liniami N/DN1 i N/DN2, N/DN3 i N/DN4 oraz N/DN5 i N/DN6, zostały obliczone na napór jednostkowy ścieków, który będzie miał miejsce w trakcie opróżniania jednej linii danego ciągu technologicznego?

**Odpowiedź 1**. W trakcie 10-letniej eksploatacji oczyszczalni, miało miejsce kilkukrotne opróżnianie jednej linii ciągu technologicznego Bloku Biologicznego nr 1, 2 i 3 przy jednoczesnej pracy drugiej linii ciągu technologicznego.