Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – znak sprawy 06/2020 na „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z następującą prośbą:

Pytanie 1

Zamawiający w TER, będącej podstawą obliczenia ceny ofertowej w opisie robót dotyczących renowacji kanałów poz.66-68 wpisał: „Renowacja kanałów przy użyciu rękawa nasączonego żywicą z oczyszczeniem studni i kanałów.”

Natomiast wg. SST ST-S.03. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJYCH w pkt. 5.7 dotyczącym RENOWACJI KANAŁÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ podano zakres remontu studni kanalizacyjnych:

„Remont studzienek będzie obejmować w szczególności:

- czyszczenie studni z usunięciem luźnego betonu

- płukanie studni,

- reprofilacja kinet,

- uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą betonową;

- pokrycie powierzchni kręgów wodoszczelną i odporną na korozję powłoką;

- pokrycie powierzchni matami z włókna szklanego wraz z ich laminacją żywicami;

- wymiana stopni złazowych.”

Prosimy o sprecyzowanie, jaki zakres robót dotyczący renowacji studni kanalizacyjnych należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź pyt.1

Generalnie wszystkie wymienione elementy należy wykonać, poza pokryciem studni matami z włókna szklanego oraz poza  pokryciem studni żywicami.

Wykonujemy:

- czyszczenie studni

- płukanie studni

- reprofilacja kinet

- uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą betonową

- pokrycie powierzchni kręgów wodoszczelną i odporną na korozje powłoką

- wymiana stopni włazowych

- wymiana włazów na włazy pływające